三明市卫生健康委员会采购项目

招 标 文 件

招标编号：SMYG2021—QZ074

项目名称：三明市智慧医疗云平台软件开发及智慧影像平台服务

采购人：三明市卫生健康委员会

招标代理机构：三明市阳光招标代理有限公司

- 二○二一年九月

- 目   录

第一章    投标邀请 ………………………………………………………………   2

一、投标邀请函 …………………………………………………………………   2

二、招标货物一览表 ……………………………………………………………   3

第二章    投标人须知  …………………………………………………………    5

投标人须知前附表 ………………………………………………………………   5

一、说明 …………………………………………………………………………   8

二、招标文件 ……………………………………………………………………   9

三、投标文件的编写 ……………………………………………………………   9

四、投标文件的提交 ……………………………………………………………   12

五、投标文件的评估和比较 ……………………………………………………   12

六、定标和签订合同  …………………………………………………………    16

第三章    招标内容及要求  ………………………………………………………  18

第四章    采购合同（参考文本）…………………………………………………  78

第五章    投标文件相关格式  ……………………………………………………  82

第一章  投标邀请

受三明市卫生健康委员会委托，对其所需的三明市智慧医疗云平台软件开发及智慧影像平台服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

1、招标编号：SMYG2021—QZ074

2、招标货物(服务)名称、数量及主要技术规格：见后附：招标货物一览表

3、采购项目预算金额(最高限价)：本项目为企业投资型建设，所投入的软硬件及人员成本均由企业承担。中标企业应在运营期内提供影像检查存储及服务，并可按中标价格（单价）向相关医疗机构收取相关服务费用，解决平台建设及运行维护成本问题。投标人需对影像检查存储及服务费用单价进行报价。投标人所报影像检查存储及服务费用单价报价不得高于下表所列服务项目单价最高限价，否则为无效投标。该报价作为价格评审的依据。

| 序号 | 服务项目名称 | 单价最高限价（元/例） （现场） |
| --- | --- | --- |
| 1 | CT\MR影像检查存储及服务 | 20 |

4、招标文件购买时间：从2021年 月 日至2021年 月 日 (节假日除外)上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间）。

6、投标截止时间：投标文件应于2021年 月 日上午09:00（北京时间）之前提交到三明市阳光招标代理有限公司设在开标现场的招标小组，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

7、开标时间、地点: 2021年 月 日上午09:00，三明市

8、以上如有变更，三明市阳光招标代理有限公司通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）通知，请投标人关注。

招标代理机构：三明市阳光招标代理有限公司

地  址：三明市梅列区东新二路梅岭新村34幢工会大厦八楼810-811室

邮  编：365000

电  话：0598-8298629

传  真：0598-8298628

联系人：小曾

电子信箱：smsygzb@qq.com

购买招标文件账户：

开户名：三明市阳光招标代理有限公司

开户行：中国银行三明分行

帐  号：416958372386

招标项目一览表

| 合同 包号 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 三明市智慧医疗云平台软件开发及智慧影像平台服务 | 1项 | 详见第三部分采购项目内容及要求 | 按采购单位指定时间 | 按采购单位指定地点 |

注：投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款项号是与《投标人须知》中条款的项号对应的、或增加的条款。是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：三明市智慧医疗云平台软件开发及智慧影像平台服务 采购人名称：三明市卫生健康委员会 项目编号：SMYG2021—QZ074 |
| 2 | 3 | 资格标准： 1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2、投标人必须具有相应经营范围并提供加盖投标人公章的有效营业执照副本复印件、税务登记证副本、组织机构代码证(注：已完成三证合一的提供加盖投标人公章的具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件即可)； 3、投标人须提供参加采购活动前三年内无行贿犯罪记录的书面声明。 4、投标人须提供参加采购活动前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明，信用记录以“信用中国”网站、中国政府采购网的查询结果为准。投标人须同时提供本项目投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。 5、投标人必须具有经年检有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，并提供加盖投标人公章的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证复印件； 6、本项目不接受联合体投标。 7、所有投标人应派授权代表参加开标会并签到。所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是单位负责人，投标方代表还需提交《单位负责人授权书》。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后60日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：三明市梅列区东新二路梅岭新34幢工会大厦8楼开标室。 接收人：三明市阳光招标代理有限公司招标小组 投标截止时间：2021年 月 日上午09:00 |
| 5 | 12 | 投标保证金: 本项目投标保证金 50000 元整投标人应从投标单位账户以银行转账或电汇形式提交到三明市阳光招标代理有限公司账户。 汇款账号： 开户名：三明市阳光招标代理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司三明分行 账户：35050164249000000900 注：投标保证金转账单或电汇单上必须注明所投标项目的采购编号、合同包号、项目名称，不接受个人名义汇款。投标保证金应于2021年 月 日下午17:00前到账。 |
| 6 |  | 履约保证金：中标人须在合同签订前向采购单位提交150000元的合同履约保证金，合同履约完毕予以原额无息返还。 |
| 7 |  | 付款方式：中标供应商根据按月可收费服务例次向相关医疗机构开具服务费发票，先服务后付费，相关医疗机构在收到服务费发票后一个月内付款. |
| 8 | 19.1 | 评标标准和方法：采用综合评分法：其中价格分 10 分，投标报价得分＝评标基准价/有效投标报价×价格权值×100，评标基准价计算方法统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价；技术分70 分、商务及服务要求分 20 分。由评标小组根据各投标人在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。 本次招标实行两阶段评标。投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，投标供应商必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。 第一阶段：进行技术商务部分的评标，开标一览表及报价部分投标文件在商务技术部分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。 第二阶段：进行价格部分评标，经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分。 按照两阶段评标加总后的总得分由高到低排序,根据招标文件的规定推荐中标候选供应商. 投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。 |
| 9 |  | 采购项目预算金额(最高限价)：本项目为企业投资型建设，所投入的软硬件及人员成本均由企业承担。中标企业应在运营期内提供影像检查存储及服务，并可按中标价格（单价）向相关医疗机构收取相关服务费用，解决平台建设及运行维护成本问题。投标人需对影像检查存储及服务费用单价进行报价。投标人所报影像检查存储及服务费用单价报价不得高于下表所列服务项目单价最高限价，否则为无效投标。该报价作为价格评审的依据。 序号; 服务项目名称; 单价最高限价（元/例） （现场）. 1; CT\MR影像检查存储及服务; 20. |
| 10 |  | 招标服务费：本项目招标服务费按6000元整收取，由中标人于中标通知书发出前支付，缴后不退。 |
| 11 | 23.1 | 招标项目监督部门：采购单位纪检部门 |
| 12 |  | 无效投标及废标的具体条款的标注序号（8.1、10、11.1、12.5、14.5、14.7、17、17.3.1、17.3.2、17.4、17.5.1、19.3）其中： |
|  | 8.1 | 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。 |
|  | 10. | 投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，投标供应商必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。 |
|  | 11.1 | 投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
|  | 12.5 | 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。 |
|  | 14.5 | 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。 |
|  | 14.7 | 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。 |
|  | 17 | 投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。 |
|  | 17.3.1 | 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。 |
|  | 17.3.2 | 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。 |
|  | 17.4 | 根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
|  | 17.5.1 | 投标文件有属于重大偏差情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性呼应，作无效投标处理。 |
|  | 19.3 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |

一、  说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2“招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3“招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

3.2投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购人根据采购项目的要求规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.6投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4. 投标费用

4.1投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

- 6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

- 7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，投标供应商必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。

10.1.技术商务部分：

(1) 投标书（技术商务部分）

(2) 货物（服务）说明一览表

(3) 技术规格和商务偏离表

(4) 投标人资格证明文件

(5) 投标人提交的其他资料

(6) 招标服务费承诺书

10.2．报价部分

(1) 投标书（报价部分）

(2) 开标一览表

(3) 供货（服务）范围清单

(4) 投标保证金提交声明函

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4投标保证金以银行转帐或电汇形式提交。

12.5未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

- 12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

- 12.7在中标人支付所有招标服务费、签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未能做到按本须知第22.1条规定签订合同；

（3）中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本一份，副本四份。正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章，投标授权代表签字。

四、 投标文件的提交

14. 投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2每一信封密封处应注明“于2021年 月 日上午09:00之前不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标方应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15. 开标、评标时间

15.1在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16. 评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经投标人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(8)一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(11)不符合招标文件中有规定的其它实质性条款。

17.4废标条款：

根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

17.5重大偏差与细微偏差

17.5.1重大偏差。下列情况属于重大偏差：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

（2）投标联合体未提交联合体协议的；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。

17.5.2细微偏差。投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

采用综合评分法的，可对细微偏差采取扣分做法，扣分标准应在招标文件中列明。采用最低评标价法的，可对细微偏差采取计量做法，约定一定数量以上的累积细微偏差视为技术商务不合格，该投标人不予推荐为中标候选人。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18. 投标文件的澄清

18.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1评标委员会将按投标人须知前附表第7项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

政府采购招标实行两阶段评标。投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，投标供应商必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。

第一阶段：进行技术商务部分的评标，开标一览表及报价部分投标文件在商务技术部分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

第二阶段：进行价格部分评标，经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分。

按照两阶段评标加总后的总得分由高到低排序,根据招标文件的规定推荐中标候选供应商。

19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20. 定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方可在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2采购人确定中标人后,同时将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原支付方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。21.5投标人对招标结果有异议的，应按以下要求向招标采购单位提交质疑书，未按以下格式及要求提交质疑书的质疑将不予受理：

21.5.1质疑书应当包括下列主要内容

21.5.1.1 质疑书接收对象（采购人或招标代理机构）；

21.5.1.2质疑的项目名称 、招标编号、合同包名称；

21.5.1.3质疑人的名称、地址、联系电话（含传真）、法定代表人等；

21.5.1.4质疑的具体事项及事实依据、证据材料；

21.5.1.5质疑的日期；

21.5.1.6质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人（以营业执照或相关主要证件上的为准，营业执照或相关主要证件应作为附件一并提交，同时提交法定代表人或者主要负责人的身份证复印件）签字盖章，并加盖公章。

21.5.2注意事项：

21.5.2.1质疑人委托代理人办理质疑事务时应当向采购人或招标代理机构提交质疑人的授权委托书和代理人的身份证复印件；授权委托书应载明委托代理的事项和具体委托权限。

21.5.2.2质疑书中的事实依据中应写清采购活动经过，客观情况和有关法律、政策依据，质疑人应列举所有可供证明的证据。明确载明：证人姓名、住所和联系方式；书证、物证的来源及由谁保管；并提供复印件以便调查。质疑书应规范装订，编上页码、加盖骑缝章。

21.5.2.3 未参加投标的供应商的质疑书将不予受理。

21.5.2.4 质疑书用传真方式送达的，应立即用特快专递方式寄送原件，同时应在3个日历日内送达招标代理机构，否则招标代理机构将不予受理。

22. 签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。中标供应商逾期未签订合同，按照法规的规定负相应的法律责任；招标代理机构将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23. 招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第11项所述招标项目监督部门投诉。

24. 本招标文件的解释权属于三明市阳光招标代理有限公司，并独立承担法律责任。

第三章  招标内容及要求

一、项目名称：三明市智慧医疗云平台软件开发及智慧影像平台服务

二、数量：1项

三：经营年限及要求: 本项目为企业投资型建设，所投入的软硬件及人员成本均由企业承担。中标企业应在运营期内提供影像检查存储及服务，并可按中标价格（单价）向相关医疗机构收取相关服务费用，解决平台建设及运行维护成本问题。投标人需对影像检查存储及服务费用单价进行报价。投标人所报影像检查存储及服务费用单价报价不得高于“四、服务项目清单及要求”所列服务项目单价最高限价，否则为无效投标。该报价作为价格评审的依据。

中标企业所投入的软硬件，应确保支撑全市业务安全平稳运行十年。中标企业要按需求与三明市卫健委签订详细的平台建设运营协议,并在三明市本级成立公司。根据相关政策规定，中标企业首次签订运营协议为三年，期满后，经业主方考核评估合格续签协议（总的合作期为10年）。若考核不满意，应将中标方所投软硬件经评估后，按运营期折旧购回。合作期10年结束后，平台应按建设标准验收后交付给采购人，中标人为本项目所投入的软硬件设备、设施等归采购人所有。

四、服务项目清单及要求

| 序号 | 服务项目名称 | 单价最高限价（元/例）） |
| --- | --- | --- |
| 1 | CT\MR影像检查存储及服务 | 20 |

说明：1、协议期内，中标商需实现服务期内业主单位所有病人影像检查数据的采集与共享（包括放射、超声、内镜、病理、心电检查等数据），并提供合同期内的影像数据云存储和不限次数浏览服务；

2、服务结束或终止时，无偿协助业主单位将云端影像备份回本地或业主单位指定的第三方云存储，并删除原数据；

3、项目上线后，业主单位将要求下属医疗机构默认为病人提供云胶片全电子化服务，如果病人确有胶片需求，到病人影像服务中心统一打印，胶片由中标方免费按需提供（CT\MR不超过二张14X17规格胶片，普放检查不超过一张14X17规格胶片），请投标人自行考虑项目风险。

4、超声、内窥镜、心电、病理检查等图文报告存储及服务和普通放射影像检查存储及服务（CR\DR），待以全市出台有关定价政策文件后，按照相关规定另行明确收费。

五、项目背景

（一）医疗信息化与智能化发展趋势

1.医疗信息化发展趋势。

## 医疗信息数字化、标准化和网络化，以及云计算、大数据和人工智能的应用，已经成为医学领域发展的主流方向。搭建医疗数据云平台和大数据智能中心是紧随当代互联网普及趋势，全面实现院内/区域内医疗数据信息化，落实国家分级诊疗政策，推动个性化卫生服务的最佳解决方案。通过医疗大数据智能中心，将预防、诊疗、临床作业过程数字化和信息化，既可以优化医疗环境、提高医疗效率和品质，也可以充分利用和挖掘医疗信息，服务于医疗类科研和医疗卫生管理。

医院信息管理系统（HIS）、临床信息系统（CIS）、图像存档及通讯系统（PACS）和电子病历（EMR）等医疗信息系统的普及，促进了医疗信息数字化的发展，医疗数据中又有超过90%的数据来自于医疗影像。随着影像设备数字化的发展，通讯技术的逐渐成熟，影像云平台和数字智能胶片已经成为影像诊断发展的主流。三维渲染，薄层CT，四维超声，灌注成像，弥散成像等成像技术的发展，也使得传统医用胶片已经无法有效传递影像的信息，影像数字化传输和保存成为必然趋势。

2.人工智能：率先辅助医学影像。

影像技术的飞速发展和影像设备在医院的普及使用，使得影像诊断逐步成为临床决策的核心依据。随着人工智能技术的发展，近年来计算机对图像的识别率有了显著的提升，使得使用人工智能技术图像辅助阅片成为了可能。由于医学影像数量大、数字化程度高以及商业价值清晰等特点，医疗人工智能技术将率先在医学影像做出突破。

3.大数据分析：挖掘医疗数据价值。

医疗数据符合典型大数据的四大特征，具有海量的数据规模，快速的数据流转和动态变化，多样的数据类型和巨大的数据价值。然而，散乱分布的医疗数据给查找和调阅带来诸多困难，而且也限制了大数据价值的挖掘，医疗数据集中管理和后结构化势在必行，才能够为医学研究、个性化治疗、疾病预测和疗效评估、临床决策支持和重大医疗卫生风险评估带来新的应用价值。

4.云计算：云端部署降低医疗服务成本。

在医疗硬件设备和软件的竞争已经白热化的今天，降低或者免除一次性软硬件投入为医生和患者提供可以通过互联网实时使用和运行的医疗软件具有成本低、部署迅速、避免重复性劳动等优势。在医院内部部署云服务，为各个科室和合作机构提供互联网医疗相关服务，已经在各大医院开始流行。

（二）政策背景

2015年7月4日，国务院发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，明确提出推广在线医疗卫生新模式：“发展基于互联网的医疗卫生服务，支持第三方机构构建医学影像、健康档案、检验报告、电子病历等医疗信息共享服务平台，逐步建立跨医院的医疗数据共享交换标准体系。鼓励互联网企业与医疗机构合作建立医疗网络信息平台，加强区域医疗卫生服务资源整合，充分利用互联网、大数据等手段，提高重大疾病和突发公共卫生事件防控能力。积极探索互联网延伸医嘱、电子处方等网络医疗健康服务应用。鼓励有资质的医学检验机构、医疗服务机构联合互联网企业，发展基因检测、疾病预防等健康服务模式。”

2016年8月，习近平总书记在全国卫生与健康大会上进一步做出工作指示，要把人民健康放在优先发展的战略地位，加快推进健康中国建设。

2016年12月，李克强总理主持召开国务院常务会议，通过“十三五”卫生与健康规划，部署深化医药卫生体制改革工作任务，并把2017年作为分级诊疗推进的关键时间节点，要求85%的地市完成分级诊疗试点。

2017年，国家发布《电子病历管理规范》，使得全电子化影像服务成为合规合法的医疗机构影像检查告知形式。2018年，国家先后颁发了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发[2018]26号）和《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》（国卫规划发[2018]22号）文件，鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。2019年，福建省卫健委印发《福建省“互联网+医疗健康”示范省建设实施方案》（闽卫规划﹝2019﹞90号）文件，明确提出推行医疗机构数字影像“云胶片”服务。

2020年12月29日，国家八部委联合发文《关于进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的指导意见》，推进影像检查结果共享互认：“医疗机构要加强以电子病历为核心的信息化建设，逐步实现检查资料数字化存储和传输。卫生健康部门要加强区域卫生信息平台建设，通过建立医疗机构检查资料数据库或“云胶片”等形式，推进检查资料共享”服务。

## （三）建设现状

三明市属福建省辖地级市，位于福建省中部连接西北隅，地处北纬25°30′～27°07′、东经116°22′～118°39′之间，东依福州市，西毗江西省，南邻泉州市，北傍南平市，西南接龙岩市；属亚热带海洋性季风气候。全市土地总面积2.29万平方公里，辖2区1市9县，常住人口259万。三明是一座新兴的工业城市，是全国文明城市和国家卫生城市、 国家园林城市及中国优秀旅游城市。全市拥有：泰宁世界自然遗产地、世界地质公园2个世界级品牌和国家级、省级旅游品牌各50多个，数量和等级名列全省前茅。

2020年末全市拥有医疗卫生机构2621个，其中医院59个,卫生院124个，村卫生所1761所。年末共有卫生技术人员18388人，其中执业（助理）医师6626人，注册护士8024人。年末共有医疗机构床位16141张，其中医院12408张，乡镇卫生院2749张。2019年拍片量约98.5万例（平台系统统计）；2020年拍片量约97.99万例（由医院上报），其中CT/MR有45.86万例，CR/DR有52.13万例，主要集中在县级以上综合性医院；另外，B超和其它报告单样全市共计约95万例。

三明市卫生健康委员会按照“统一规划、统筹建设、互联互通、保障安全”的基本原则，紧紧围绕居民健康档案为主线，做好顶层设计。2010年，建设区域卫生市级平台，部署居民健康档案系统，同时部署基层卫生医疗信息系统。2012年，搭建区域电子病历系统，建设公立医院监管平台。2015年，为全市村卫生所部署村卫生所一体化管理软件。2017年，大幅提升政务外网卫计专网速率。在全省率先建立医改在线监测平台。完成基层卫生信息系统拓展应用试点工作。实现新版家庭医生系统上线运行。2019年至今，三明市相续完成全民健康信息（三期）硬件平台建设；成立全市首家互联网总医院；启动县域平台（医院集成平台）项目、基卫系统拓展应用（世行贷款）、电子健康卡多码融合等项目的建设。

当前，三明市现各家医疗机构据以物理存储为主要存储方式，以传统胶片、纸质等为介质打印各类检查检验报告资料给群众，存在收费高、不便于携带和存放的问题，已不能满足群众看病就医的需求。亟需通过一个有效的平台和运营机制整合医疗卫生服务各方，促进医院、患者、医务人员之间的有效沟通，推动三明市医疗健康与互联网的深度融合。

（四）建设目标

利用移动互联网、大数据、人工智能、云计算等先进的技术手段，以搭建数据中台为核心，按照标准统一汇集、整理、存储、分析来自各个医院的影像数据，形成具有大数据服务能力的云平台支撑基础，更快更好地服务于各项医疗影像业务场景，落实影像数据的“聚、通、用”政策，实现“惠政、惠医、惠民”的目标，真正赋能智能医疗。

通过建设智慧医学影像大数据云平台，实现机构之间信息互联互通，解决信息孤岛。逐步整合各级医疗机构内的所有医学影像业务系统、所有医学影像资源、所有影像检查数据，形成覆盖整个医学统一的、集中的影像诊断、数据、服务和管理的中心。其次，在区域的医疗机构的范围内建立了影像存储、归档的统一标准和数据治理、质量控制的规范流程，为上层应用场景提供数据服务打下坚实基础。

对于医院来说，医学影像大数据云平台将生产系统与其他平台隔离，保证生产系统不间断使用的同时，为医院提供影像统一存储及中转平台。与此同时，医疗数据潜在价值将被充分挖掘。云平台中集成的各种人工智能辅助诊断系统，会很好的帮助医疗机构提升业务水平，提高诊断效率，帮助他们不断学习、提高。同时，在区域大数据云平台之上，可以对医疗数据进行高效检索、后结构化和分析计算，并借助大数据的思维和方法进行研究，完成过去传统思维、方法、技术无法完成的任务，实现历史医疗资源的再利用，从而为医院科研，教学提供坚实的数据基础，增强医院竞争力。

提供以患者为中心的数字智能胶片服务，提高就医体验。形成患者个人的影像健康档案管理，方便进行慢性病长期追踪和个人及家庭成员的健康管理，可享受到大数据挖掘科研成果，实现精准医疗。

依托于影像云平台的医疗影像大数据，建设科研平台，不仅可以辅助医学工作者对影像鉴别诊断，减轻其工作量，更重要的是帮助医学工作者利用智能化工具完成科研分析，提高其科研能力。以科研、教学、公共服务为目标建设的科研教学平台，既遵从国际及行业标准，同时又符合医院实际情况的云平台，并为临床提供教学报告分析,实现影像全周期智能化闭环管理。

## （五）业务场景

医学影像大数据云平台涉及的使用对象包括了政府相关部门、总医院（医联体）、患者和基层医疗机构。基于本平台的具体的应用场景如下：

业务场景总述图

1.医疗机构影像科技师在给患者做完影像检查，系统将影像上传至云端，平台会对影像拍摄质量做统一的质控，并将结果及时反馈给拍片技师，技师决定是否需要重拍。

2.对于基层医疗机构上传至云端的合格影像数据，可由上级医院的影像科医生来写报告，实现远程诊疗功能，且所有影像报告完成后都上传到云端，由平台进行报告质控。

3.对于各医疗机构上传的合格影像数据，可以通过AI辅助诊断系统进行辅助筛查及诊断，提升基层医疗机构的诊断水平，提高综合医院医生的工作效率。

4.对于总医院（医联体）可以对上传至云端的影像数据进行调用，利用云平台上提供的数据分析工具，机器学习、深度学习模型等工具进行大数据科研分析，加速科研成果产出。

5.对于政府监管机构，可以实时对区域内所有医疗机构数据情况进行汇总，可按医院、病种等分类展示。可在设定时段内展示质控结果，对比并分析数据的变化趋势。核对传染病如肺结核的上报数量，了解流行病的情况，并监控其发展趋势。

## （六）建设依据

1.《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发[2018]26号）

2.《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》（国卫规划发[2018]22号）

3.《福建省“互联网+医疗健康”示范省建设实施方案》（闽卫规划﹝2019﹞90号）

4.《关于进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的指导意见》（国卫医发[2020]29号）

（七）建设标准

本建设方案严格遵循DICOM3.0和HL7国际标准，及IHE信息系统集成规范。

# 六、总体设计要求

# （一）建设思路

建设三明市智慧医疗云平台，通过打造基于云计算的区域网络化医疗检查检验服务平台，实现区域内检查检验数据集中存储、高性能数据处理、数据共享以及大数据调阅及海量历史数据快速查询，完成区域内以患者为中心的检查检验数据互联互通，开展跨医疗单位协同合作，主要实现如下目标和内容：

1.搭建城市互联网医疗服务平台和大数据应用服务平台，实现智慧医疗服务和决策、监控；

2.搭建全市医学检查检验数据共享平台，实现检查检验及质控、随访、医学教育等数据共享服务和应用；

3.搭建城市医学检查检验AI服务平台，辅助临床诊断并提高效率；

4.建设医疗机构病人检查检验服务中心，实现检查检验报告服务；

5.在医疗机构实施全电子服务流程再建，实现诊室和手术室的数字化阅片改造，实现全电子化检查检验服务流程；

6.构建全市检查检验云诊断中心，实现基于云平台的诊断及会诊服务。

7.建设医学检查检验数据医患服务平台，面向患者提供数字检查检验服务（云胶片）及报告推送与查阅服务、授权云分享和下载服务；面向医生提供检查检验数据，支撑咨询、调阅诊断、转诊、会诊等服务。

8.基于5G网络，利用移动医疗终端，试点推进医共体医疗一体化临床支持服务。

9通过区域质控平台，统计分析区上传的影像数据影，并对医疗步骤进行数据分析,为缺乏病史参考、操作指导等引起的误诊提供解决方案。

10.实现大数据分析、BI展示及疫情上报等的功能。

（二）整体部署方案

建立云资源支撑体系，保证云平台的高效运营。中心存储系统分为数据存储和影像存储两部分，数据存储通过关系型数据库实现，用于存储患者数据，报告内容等结构化数据。充分利用云存储的特性，用对象存储方式存储影像文件，以对象存储冗余备份机制保证数据高级别的安全性，根据接入医院的增长量计算云存储的增长幅度，建立可扩容的存储方案。

与此同时根据医疗数据的使用特性，及法律法规规定的存储年限要求，设计本地在线3年活跃医疗数据和云端门诊15年、住院30年医疗数据存储的方案。为全区各类客观医疗数据的管理和调阅提供统一方便的主索引管理及技术方案。

充分利用混合云的能力，建设本地+云上的统一应用，主要有混合云本地主机及存储阵列，前置服务器、专有网络、云资源等。利用本地平台资源体系支撑医疗大数据应用服务平台、医学影像AI服务平台、医学影像数据共享服务平台等服务。

通过云医学影像服务平台，向患者开放医学影像数据查阅。患者可以通过二维码和短信、微信链接等方式在检查后的任意时间和地点自主便捷查询影像及报告。对患者来说医疗影像数据服务随时随地，病患无需自己保存胶片、报告等离线物理文本。在患者进行复诊或转诊时，通过授权使接诊医生可以随时调阅相关医疗影像数据。基于医学检验检验共享平台的互联网服务，置于有权威性的第三方网络、主机、数据、应用的全方位安全保障体系之下。应患者查阅需求的变化和数据增长，IT服务资源可以随时进行横向扩展，保证服务的可靠和可用，维持较好的使用体验。

智慧医疗云平台拓扑图

# 七、技术方案要求

## （一）混合云平台

通过专线线路灾备构建混合云平台，构建统一计算、存储、网络虚拟化资源池，支撑区域一体化应用系统建设、互联网+应用安全建设、核心数据库容灾备份，充分利用云计算平台在安全性、高可用性、稳定性、性能、扩展能力、网络负载能力等各个方面的优势。同时建设本地平台，为本地医疗数据和应用平台提供资源支撑，保证医疗机构对3年内热数据应用及本地存储高性能和稳定性的要求。数据按照策略自动同步到云端，实现数据的云端备份容灾。

1.云服务器。云服务器以分布式操作系统为基础，基于虚拟化等云计算技术，将普通基础资源整合在一起，以集群的方式提供的计算能力服务。云服务器具有自助管理、数据安全保障、自动故障恢复和防网络攻击等功能，能够简化开发部署过程，降低运维成本。构建纵向或横向按需扩展的网站架构，从而更适应业务应用快速多变的特性。

2.负载均衡。负载均衡管理软件通过设置虚拟服务器IP，将后端多台真实服务器的应用资源虚拟成一台高性能、高可用的应用服务器；通过负载分配算法将大量来自客户端的应用请求分配到后端的服务器进行处理。负载均衡会持续对服务器上的应用状态进行检查，并自动隔离无效的服务器，从而解决单台服务器处理性能不足、扩展性不够和可靠性较低的问题。负载均衡和云服务器结合使用，是云服务器的一个增值服务。

3.云数据库。云数据库是一种稳定可靠、可弹性伸缩的在线数据库服务。基于分布式文件系统和高性能存储，支持 MySQL、SQL Server引擎，并且提供了容灾、备份、恢复、监控、迁移等方面的全套解决方案，彻底解决数据库运维的烦恼。

4.Web应用防火墙。Web应用防火墙（以下简称WAF）是一种专门针对HTTP/HTTPS流量进行深层分析，为Web/APP应用提供基于请求粒度的实时防护。与传统防火墙/IPS设备相比较，其最大的特点是它能够完整清晰地解析出HTTP的各字段内容、并针对诸如HTTP常见头部Referer、User-Agent、URL、请求参数、POST数据等重要的字段进行严格的安全检查，发现恶意攻击并实时阻断。WAF有效结合了黑名单规则、逻辑算法、威胁情报与基于用户行为分析的学习模型，积极解决OWASP Top10中的Web相关安全风险问题，对恶意的攻击流量进行清洗，保护你的网站安全。

5.平台安全防护升级。部署态势感知平台，利用大数据，从攻击者的角度，有效捕捉高级攻击者使用的0day漏洞实现云上业务安全可视和可感知。上线双因素认证平台，对应用系统攻击、新型病毒攻击事件、和正在发生的安全攻击行为有效的展示，进行二次认证，加强防范弱口令能力，解决等保测评中身份鉴别的要求。以满足市级平台安全等保复评及数据安全防护的要求。项目涉及的系统要通过信息安全三级等保2.0测评，确保涉及的全量数据的安全性，同时项目实施起要签订安全保密等相关协议。

（二）医疗大数据应用服务平台

建设大数据应用服务平台的目标：按照国家有关数据资源标准化要求进行建设集成化的市级信息平台。一是建设数据汇聚平台。制定健康医疗数据汇聚资源目录和数据汇聚标准，推进实现对全市全量医疗数据的采集，并建立数据接口监管机制；支持主流数据源接入、多种接入方式。数据源类型支持传统关系数据、半结构化文件、非结构化文件、流式消息数据等，并可分别接入数据资源中心。支持对数据采集目录、采集规则进行配置，并通过数据采集监管子系统对据采集的质量、时间周期、数据量、采集时长进行监管控制。支持医疗卫生机构及卫健委根据业务需要建立异构系统之间的互操作机制。二是建设数据资源中心。将已经汇聚和将要汇聚的卫健管理数据、业务数据、日志数据、其他政府部门数据、第三方接入数据等（结构化、半结构化、非结构化数据）按照标准化大数据处理流程，通过离线开发、实时开发、智能标签、画像分析、数据DNA、数据探索、全链监控等数据治理加工流程，实现数据应用和数据价值挖掘。

通过建设健康医疗大数据平台，优先实现影像数据的汇聚治理和影像应用，再完成全市公立医院、基层医疗机构、卫健业务系统、跨政务部门、第三方社会机构的健康医疗相关数据，包括健康档案、电子病历、检验检查、医疗业务等数据进行汇聚和治理，并基于数据关联患者健康档案、电子病历、检验检查等数据，建立以患者个人为主索引的患者信息关联关系，实现患者全流程健康管理，为监管部门、医疗机构和老百姓提供监管、临床决策、辅助诊断、便民惠民等应用，帮助医联体之间实现转诊分诊，实现优质医疗资源下沉。为健康医疗数据价值挖掘和健康医疗产业生态体系建立奠定数据基础。

### 1.大数据汇聚

### （1）业务架构。区域大数据中心是各种核心应用系统的承载平台，它为应用系统提供计算环境支持，包括医疗卫生行业数据库和数据仓库。数据中心实现IT基础设施、业务应用、数据的统一、安全策略的统一部署与运维管理。数据中心的规划设计和建设应遵循高安全、高可靠、高性能、多业务、可扩展、异构融合、智能管理的原则。根据各医疗卫生服务业务体系的特点，以及开展区域医疗卫生业务数据共享的实际需要，综合区域内医疗卫生信息资源，采取统一的建设标准、统一的技术实现方式以促进医疗卫生服务体系的数据共享和数据交换，真正解决信息孤岛、信息烟囱等问题，实现区域范围内信息的条块结合。通过分布式的存储和计算模式，使得多服务器协同进行数据处理，大大缩短数据的离线处理时间，使得大数据中心能有效支持PB（相当于1TB*1024）级别的结构化与非结构化业务数据的查询。

### （2）数据业务范围。

大数据中心需要按照国家有关要求，制定规范类数据标准，用于平台规范及数据校验的规范数据，如电子健康档案标准、电子病历标准与卫生数据字典等数据，主要内容包括标准代码数据库、标准接口数据库、公用卫生信息数据库（具有公用特性的一些卫生信息）、基础信息数据库、术语字典库等，形成标准信息库。

根据对外交互的需求，从卫生业务数据库获取相应的数据信息，然后向外提供交互的数据，实现不同平台之间的数据共享的同时实现辖区内的卫生互动，形成共享数据库。

联动全民健康信息平台全量数据，及医院相关业务系统数据（通过集成平台获取），其包括全员人口信息库、电子病历数据库（含全医疗过程结果数据）、健康档案数据库。同时建立卫生健康服务资源基础数据库，实现对各类机构、人员、基础设施、医疗设备、卫生装备、卫生应急资源、药品医疗器械供应保障、安全生产监测、财务管理、地理信息管理、疾病监测与检验相关资源等服务资源的登记管理。形成服务资源库，为三明医改及全市卫生健康事业发展决策提供数据支撑。

（3）建设模式。同一种数据模型不可能适用所有的业务情况，故本次大数据中心的建设分为两级仓库同时进行建设：多源异构仓库和面向应用的数据仓库，在多源异构仓库中存储从医疗机构采集收取的全量数据，针对不同的业务应用，提供不同的数据仓库进行调阅，便于后期的管理以及效率的提升。

（4）主数据资源管理。主数据管理通过定义某个核心实体数据，并在主数据数据库MDB中实现统一存储，实现区域内医疗机构各业务系统数据同步。主数据的目的是保证数据的唯一性、完整性、准确性，实现全系统互联互通。主数据管理技术采用面向服务的体系结构SOA框架，将应用程序的不同功能单元通过接口联系起来，接口独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言，使术语以一种统一和通用的方式进行交互操作，并发布变更通知。同时利用企业服务总线ESB技术作为网络的基本连接中枢，使用事件驱动和文档导向的处理模式，实现不同服务间的通信与整合。

①数据集成：数据集成系统提供跨网络、跨网闸等复杂网络环境中，实现批量、实时多源异构数据的便捷同步或接入，系统提供完善的数据接入配置、任务运行监控、数据对账等功能，有效保障数据接入的稳定性和可控性，满足各类平台、数据源及应用系统间的数据汇聚需求。

②数据工厂：实现用户通过单一平台即可实现数据传输、数据计算、数据开发、数据分享的各类复杂组合场景的能力。

③数据仓库：需以业务需求为指导，充分考虑数据特点，依据数仓分层建模的方法，将数据按加工过程和逻辑层次分层，在数据标准的约束下设计标准化的领域数据模型，保证数据充分融合，提升数据的信息完整性、一致性和可用性。

④算法服务：集可视化建模与交式代码编写于一体的企业级算法开发平台，支持从数据接入、算法建模、模型训练、任务运维到模型部署全链路流程，帮助快速构建高效、安全、稳定的分布式算法运行环境，提升算法服务能力。分为业务逻辑模块、算法支持模块和服务输出模块三大模块。

⑤智能标签：将治理后的数据以业务化视角进行建模、查看、管理及使用，并提供业务衍生标签的自定义功能，为上层应用提供统一的标签数据目录和标签调用接口，支持沉淀回收上层应用制作的模型标签，实现高价值标签共享复用。

⑥画像分析：基于智能标签系统提供的标签体系进行多维度分析，按照业务需求圈定特定群体范围，实现对复杂群体数据的简易化统计、筛选、加工、沉淀，建立单实体全方位个性化档案，通过可视化线索分析来实现对于目标群体的精准定位。

⑦数据探索管理：提供面向业务人员的交互式数据分析探索工具，主要面向具体业务场景提供业务模型编排、调试、运行、发布等功能。

⑧全链监控：帮助数据管理者跨平台、跨厂商的全局了解和实时监控从数据生产端到数据应用端的全链路任务状况以及数据质量状况。

（5）患者主索引服务。患者主索引服务（简称EMPI），通过在平台中以电子健康卡（码）为基础，为居民建立唯一的标识，主要用于在一个复杂的医疗体系内，通过唯一的患者标识将多个医疗信息系统有效地关联在一起。以实现各个系统之间的互联互通，保证对同一个患者，分布在不同系统中的个人信息采集的完整性和准确性。建立患者主索引是实现大型医院内部系统集成，医院内资源共享，以及建立居民健康档案实现区域医疗共享的必要条件。

（6）统一用户权限管理。统一用户及权限管理平台的建设目标是为“健康大数据平台”的所有用户和权限信息建立统一的标准，建立统一的用户及权限管理和集成规范，实现对所有的业务应用和惠民应用系统的整合，实现用户及权限集中管理、统一认证、集中鉴权，并为所有智慧健康应用系统的建设提供标准的用户及权限服务接口，使其成为电子政务建设的基础服务平台，未来所有的应用开发通过按照统一用户及权限管理平台的集成规范和集成标准进行建设。

（7）智能化应用程序接口。提供多种类型的智能应用程序接口，业务系统厂商可以通过调用接口的方式在业务系统中进行数据的展现，避免医护人员打开多套系统界面，方便使用。应用程序接口主要包括相似病历搜索、病案按条件检索、个人档案调阅等。

### 2.大数据治理

制定健康医疗数据汇聚资源目录和数据汇聚标准，推进实现对全市健康数据的采集，并建立数据接口监管机制；支持主流数据源接入、多种接入方式。数据源类型支持传统关系数据、半结构化文件、非结构化文件、流式消息数据等，并可分别接入数据资源中心。支持对数据采集目录、采集规则进行配置，并通过数据采集监管子系统对据采集的质量、时间周期、数据量、采集时长进行监管控制。支持医疗卫生机构及卫健委根据业务需要建立异构系统之间的互操作机制。一是数据直采。通过运行软件体系结构重建技术，实现数据资源中心与各业务系统的对接，从而在无需多部门对接，无需协调源系统开发商的前提下，通过对接口服务的调用，实现跨部门跨系统的数据获取对接。包括互操作性、接口生成、接口运行、接口管理和接口服务模块。二是数据采集管理。建立统一的数据采集服务管理体系，包括多源接入管理、数据接入校验、数据集成处理、数据采集监控管理、数据采集服务配置、统一汇聚管理模块。三是系统管理。主要提供给系统管理人员使用，包括操作员管理、权限分工、日志管理、参数管理等模块。

（1）数据智能提取。支持对业务系统的数据提取，并不需要业务系统厂商有任何的接口开发工作（通过医院集成平台），能够将业务系统的存量数据和增量数据通过定时的方式按照数据中心的要求抽取到数据中心，支持生产库、备份库、视图的抽取。能够对业务系统的数据进行清洗，支持的业务系统以集成平台为主入口，包括但不仅限于HIS、LIS、EMR、PACS、手术麻醉、院感、医院平台、公共卫生等，支持由数据库、Web服务接口、文件（XML、CSV、Excel等）、技术接口等进行主动数据抽取。支持多种抽取方式，包括定时抽取、实时抽取、全量抽取、增量抽取等。提供图形化配置工具，对具备相同业务系统的不同医疗机构，数据抽取需具备可复制性。提供不同业务系统间同一患者诊疗信息的合并与重组，结合平台标准构建完整的数据记录。

（2）数据标准化转换。对业务数据进行标准化转换，将不符合标准规范的值域码表如ICD-10诊断、手术、药品、检验检查结果、科室代码等转换成标准的值域，满足业务的需求。数据转换作为数据上传及数据下载的中间环节，对数据转换规则进行管理。规则类型分为医院端代码规则和平台代码规则。转换类型如下，将医院端数据代码转换为平台数据代码进行数据上传；将平台数据代码转换为医院端数据代码进行数据下发。支持数据由医院私有标准向健康大数据平台标准转换的工作，支持数据内容转换，包括数据过滤、数据清洗、数据替换、数据计算、数据验证、数据加解密、数据合并、数据拆分、数据裁剪、数据追加、数据丰富等功能。

（3）数据清洗与质量校验。在医疗机构端完成数据质量校验工作，根据平台提供的校验规则执行数据校验，仅上报校验通过的数据，提高平台数据质量。对校验失败的数据，支持生成校验报告，同时上报给中心平台，反馈给医疗卫生机构。

（4）设备监控。提供设备运行监控，包括设备的运行状态和处理器、内存等内容的动态监控。

（5）流程监控。提供数据处理流程的各环节详细监控，包括数据的传输情况、流量统计、数据质量校验报告、数据明细查询等内容。

（6）安全控制。通过内外切换控制实现内外网段的访问隔离，内置“简约”防火墙功能。通过支持行业标准的加解密、签名验签、安全审计等功能。基于IP，用户认证与授权，全面保障信息传输和外部访问的安全以及安全追溯。

（7）远程管理。提供基于浏览器的便捷的配置管理功能，方便对设备的基本、高级以及安全和扩展服务进行配置管理。

（8）安全保障。提供完整的数据安全、传输安全、访问安全与管理安全，保证数据在各业务系统间交流过程的不丢失、不篡改。数据安全支持加密解密、签名验签、压缩解压等保障方式。传输安全支持网络安全与可靠性安全保障，支持内外网传输过程中的网络隔离。访问安全支持IP认证、用户认证、服务认证，支持权限管理与安全审计，可保障服务只被授权应用访问。管理安全支持管理用户授权，用户不得管理未授权服务。

（9）标准规范。依照国家区域卫生统一规范，制定数据共享与交换规范，包括集成规范、接入规范、服务规范、数据规范、安全规范，在区域范围内完成标准统一，并支持与上级平台完成基于标准的数据传输与交换。

（10）数据结构化处理。支持将非结构化的电子病历数据智能转换成结构化的值，提取出医嘱、入院记录、出院小结等大文本字段中的生命体征、症状、诊断等要素，便于后期进行数据分析。

（11）采集过程管理。支持对各业务机构数据采集业务的新增、部署、变更、查看、配置等操作。支持业务的运行状态记录，支持运行情况进行审计、故障处理、系统开发调试、交易跟踪。支持多级管理，用户可以通过调整系统配置参数，抑制日志中部分或全部信息的输出。提供对数据采集业务的启动/停止控制功能，支持对采集业务执行计划进行灵活设置，包括间隔时间、采集周期等，支持业务并发执行，提高采集业务执行效率。

3.大数据应用

3.1健康全景视图。健康全景视图主要是基于健康大数据平台的电子健康档案共享应用，为各类健康服务提供者提供统一、合适的健康信息，实现居民健康状况的全景信息视图。提供统一的数据资源视图，以可视化方式直观体现数据资源中心的价值，让数据管理人员从业务全局视角认知数据接入、融合、加工处理链路，精准定位业务应用所依赖的数据，并可输出对应的数据资源指标体系，让数据管理者了解数据资源全貌，帮助数据管理者进行数据资源的规划和分析。以个人基本信息为基础，通过患者主索引（包括但不限于居民健康卡、社保卡、居民二代身份证等有效身份凭证等）的方式，来保证各个医疗卫生机构的业务应用系统识别出同一个自然人，通过嵌入到医生工作站的健康全景视图提供服务，使其可查阅在权限允许范围内的患者健康记录、与电子病历信息，从而最大限度利用已有医疗信息，降低医疗成本，减少或避免不合理检查，减少医疗错误和不良反应的发生。应用以电子健康卡多码融合应用的360健康档案浏览器为主进行建设，该项目需要以更加新的技术、采集的更加全面的数据支撑360健康档案浏览器，力争全方位的展示数据，增强群众健康获得感。

3.2区域医疗知识图谱。系统对医学数据做标准的文档结构化处理，然后利用自然语言处理技术对医疗文档进行语义识别和实体识别，从而提取有用的实体、语义关系、属性等关键词。在提取这些关键信息之后，可以建立适用于不同医疗应用场景的知识图谱，从而在相应的知识图谱上设计不同的数据再挖掘算法来获取有价值的信息。

（1）数据标准化转换。能够对从医疗机构抽取的业务数据进行标准化转换，将不符合标准规范的值域码表如ICD-10诊断、手术、药品、检验检查结果、科室代码等转换成标准的值域。

（2）数据结构化处理。支持非结构化数据的处理，包括但不限于使用基于深度学习的自然语言处理技术对非结构化的数据进行处理，生成结构化的症状、体征、检查、化验等数据。可处理的自然语言病历文本范围包括但不限于主诉、现病史、体格检查、专科检查、诊断依据、鉴别诊断、诊疗计划、病程记录等。

（3）医疗知识图谱。基于标准化、结构化后的数据仓库对数据进行分析挖掘，探索并形成区域范围内的中文医疗词库和医疗知识图谱，构建疾病、用药、症状、检验检查等临床术语库。在该医疗知识图谱中，节点表示医疗应用场景下的特定实体（如病人、某种疾病、某些生理反应等）并且将该实体的一些特征表示成图谱节点的静态属性（病人的静态属性如性别、年龄、籍贯等，疾病的静态属性如并发症、常见症状、常用药品、检验项目、检查标志物等）。知识图谱中的边表示不同实体间的关联关系，并且边具有一些属性来刻画此类关系的特征，如病人与特点疾病间可存在一条边以表示该病人患有某种疾病，而边的属性可包括患有该病的开始时间、患病长度等。

（4）知识服务平台。知识服务平台提供专家知识采集入口，临床专家可以自己进行平台进行医疗专业知识内容（疾病百科、临床指南、治疗方案、健康管理方案等）的编辑和修改，经过审核后发布到区域医疗知识图谱中，丰富知识库的内容，为临床工作者提供知识查询服务。

### 3.3服务监管分析系统

我市已建立“三明市医改监测平台”，该模块要做好与原有建设平台的数据交互，最终以唯一的呈现方式对外。

（1）医疗服务监管分析。医疗服务监管分析主要通过医院运营数据进行分析，以帮助行政部门和医院领导层对医院门诊、住院、检验、检查等情况进行详细的了解和观察，帮助行政部门进行医院的精细化管理，提高医院的整体业务运营能力和医疗服务质量。医疗服务监管维度分为工作负荷、医疗效率等。

（2）医疗费用监管分析。医疗费用监管分析主要通过医院费用收支进行分析，以帮助行政部门和医院领导层对医院收入进行详细的了解和观察，提高医院的整体业务运营能力和医疗服务质量。医疗费用监管维度分为：医疗费用、费用构成、人均费用分析等。

（3）医疗质量监管分析。医疗服务监管分析主要通过医院运营数据进行分析，以帮助行政部门和医院领导层对医院门急诊、住院、手术、疾病等情况进行详细的了解和观察，提高医院的整体业务运营能力和医疗服务质量。医疗服务监管维度分为：门急诊医疗质量水平、住院医疗质量水平、重点疾病分析、重点手术分析等。

（4）公共卫生服务监管分析。功能涵盖社区卫生服务业务信息的统计分析、年度对比等模块，具有查询、统计、审核、打印、导出等功能，最终实现对基层卫生信息的全面管理。监管维度分为：健康管理、疾病管理、妇幼保健、健康档案等。

（5）药品使用监管大数据分析。对辖区内医疗卫生机构药品用量、金额、使用频度进行统计分析，并根据不同使用层次的需求，将分析层次细化到科室、医生，甚至是年龄和性别等。实现对药品用量波动的监督和控制，实现个人用药情况的查询，实现药品使用情况对比。监管维度分为：基本药物使用分析、抗菌药物使用分析、药品概况分析、大处方分析等。

（6）卫生资源监管分析。对辖区内卫生机构、人力资源、床位设施等进行统计分析。卫生资源监管分析的内容包括卫生人员数量、卫生人员构成等。

### 3.4临床辅助决策系统

抽取医院电子病历、HIS、病理等信息系统数据，通过数据抽取和清洗，构建标准化的单病种病历库。通过自然语言处理算法、关联规则算法、机器学习算法在知识抽取、知识融合、一致性分析和知识推理过程中的利用，在海量电子病历中挖掘分析价值信息的效率，构建临床医学知识图谱体系和医学术语词库。

通过人工智能技术与临床医学的深度融合，实现自然语言处理和机器学习等技术在临床医学领域的应用，从大量的既往完整临床医疗数据中，从大量的临床医学论文论著中，从大量的国内外医学经典中，学习、发掘、推理，可以寻找疾病的医学原理、医学表征，形成更为科学的医疗路径（用药干预、器械干预、饮食干预、运动干预等），提升疾病的诊断效率（速度、准确率），优化医疗路径（减少时间、减少费用）。

将临床医学知识图谱、人工智能辅助诊断模型和患者360视图相结合，与医生工作站集成中，使医生可以在工作中随时使用人工智能临床辅助决策，通过症状、病史、检验检查报告等提示可能性疾病，并且针对每种疾病提供医学指南查询和用药建议等功能。

（1）辅助诊断界面。对历史的海量病历进行深度挖掘和机器学习，将专家经验提炼成AI算法，并最终反馈给医生使用。设计并开发支持辅助诊断的界面，能够快速集成到医生工作站中，医生可以在工作中随时使用该界面，通过症状提示可能性疾病，并且针对每种疾病提供医学指南查询和用药建议等功能。

（2）辅助诊断接口。对于有开发实力的业务系统厂商，提供辅助诊断的API接口，与业务系统更好的集成，医生不用多次切换界面即可使用。

（三）医学检查检验数据共享服务平台

建设全市医学影像服务平台，与医院内RIS/PACS交互，实现全市医学检查检验数据在卫生健康专网环境下的共享互认（包含放射、超声、内镜、病理等）。为确保平台与医院之间数据的实时同步，影像数据通过前置机实时上传到市影像平台，完成热数据的存储归档和共享调阅服务；全部影像检查检验数据上传云影像平台，实现15年以上的云归档及应用；建设云影像会诊服务平台，实现影像远程诊断和疑难影像会诊；实现全市检查检验数据的共享调阅，3年内的本院影像检查数据在院内存储空间调取，其他医疗机构的检查数据，在城市影像平台上调阅，3年以上的检查数据从院内调阅及云端调取，由于医疗服务对影像数据调取时间的特殊需求，门诊15年、住院30年的影像数据全部采用高速的海量热数据存储策略，实现秒级传输，即保证CT、MR等序列影像加载的速度，在正常网络环境条件下，所有界面的显示响应速度在5秒以内，每百幅影像加载不多于20秒，保证调阅的效率。确保影像调阅的流畅性，影像调阅的并发通道数量满足临床和患者诊疗的实际要求，在正常网络环境条件下，影像的浏览没有停顿、延时、中断等现象影响阅片诊断。

1.云影像归档服务。影像云归档服务，通过多种标准的或私有的接口规范，实现医院影像和检查数据的采集，并通过对数据进行加密后，传输到云存储，实现影像数据的云端存储、管理和共享。为医院提供快捷且易扩展的云存储服务，节约存储成本；同时，提供数据异地备份方案；为医生提供移动数据调阅服务，方便医生随时随地开展诊断服务；为病人提供影像云档案服务，便于查阅本人的影像历史资料，并可以分享给第三方作为诊断依据和参考。

2.影像云区域报告图像共享调阅。实现区域内各医疗机构的影像检查报告及DICOM影像互联互通，互相调阅。某患者在某个医院的影像检查结果，从院内的PACS系统提取出来并传输到云端，并与患者的主索引信息进行关联，当患者在区域内另一家医院就诊时，该医院HIS或EMR、PACS系统可根据患者个人信息进行索引，如果在云端检索到该患者近期同类的影像检查记录，就可以将该影像检查结果从云端下载，供医生在发布最终的诊断结果之前调阅参考，避免患者再次在本院进行同类影像检查，有效降低患者费用支出。

3.与电子病历及HIS/LIS/居民健康档案接口。实现与本次对接影像云平台的各家医院EMR、HIS、LIS系统的对接，纵向通过规范的接口文档实现与居民健康档案的互通。通过对技术能力的持续平台化沉淀，为医疗数字化应用的快速建设提供“统一、易用、强健”的能力接口。

### （四）医学影像数据医患服务平台

### 1.云端数据管理。

影像云归档服务为医院提供云端数据的查询、统计、监控和授权等功能，保证医院数据的完整性和安全性。

（1）数据查询：医院管理员根据病人姓名、病历号、检查类型、检查时间等查询上传云归档系统的检查数据，核对数据完整性，对数据进行管理，并支持集成浏览。

（2）数据统计：医院管理员对云归档检查数据的统计分析，包括：数据存储统计和数据调阅统计。数据存储统计可以根据检查类型和检查时间对云归档系统上的数据进行统计，以表格的形式展现各类型检查在指定时间范围内的检查次数和总存储容量，并支持图形化方式展现，且可以输出为 excel 文件并打印。

（3）数据恢复：当本院数据因设备故障等原因导致检查数据丢失时，系统支持将云存储中的数据快速恢复到本地。

（4）数据授权：云存储上的数据只有经医院管理员的授权才允许被调阅。

（5）日志审计：系统详细记录了数据的上传、管理、及调阅等所有操作的日志，供医院管理员审计数据归档和调阅情况，保证检查数据的安全；主要包括数据归档审计和数据调阅审计。

（6）用户管理：医院管理员对本院使用云归档系统的用户的管理，通过账户授权的方式严格控制系统各功能的使用范围。

2.移动浏览服务。云影像服务中心提供了面向患者和医护人员的移动浏览服务，支持通过 PAD 和智能手机等移动终端调阅和浏览影像数据，包括：放射、超声、内镜、病理、心电等所有医技检查数据和影像报告，对于医护人员，还提供影像处理功能，方便医生随时随地查阅影像。同时，还提供云胶片应用，方便病人查阅影像档案。

3.典型病例库。典型病例库是指通过医院的业务系统采集各医院的真实原始临床数据（如影像、心电、病理、检验、医嘱、电子病历等），并经过匿名化后按照部位和疾病等组合的方式进行分类编目，也可遵循国际标准进行分类编目，作为教学培训的基础资料；同时，还可以引入国际、国内的一些典型病例库，从而为医护人员提供丰富且高质量的学习资源。

4.影像三维重建。云影像服务中心提供移动端在线三维重建功能，方便临床医生自己快速重建影像，辅助临床诊断和决策，包括MR\CT影像三维重建，具有默认、骨骼、心脏、皮肤、肌肉、呼吸道等重建参数选择，重建结果可以任意角度旋转。

5.医技云诊断服务。医技云诊断服务是基于云计算技术提供医技（包括影像）检查工作流程管理和诊断服务。可以与 CT、MR、CR 、DR 、ECT、DSA、超声、内镜、病理显微镜、心电等常规医技检查设备连接，通过对检查工作流程的严格管理，可以实现医疗检查数据的高效采集、统一存储和访问管理、以及诊断服务。

6.远程影像会诊平台。远程医疗服务是利用计算机和网络技术、视频技术等实现患者与医生的“面对面”诊疗服务。远程影像会诊平台是申请方向权威机构专家端申请远程会诊，受邀方接受申请，进行影像查阅、审核报告并出具诊断意见及报告的过程。患者可以通过平台远程接受专家的服务，上级资源下沉到基层，从而实现“小病在社区、大病在医院”，以真正达到资源共享的目的。该应用需要与我市“世行贷款医改促进信息化项目”的远程会诊系统进行融合。

（1）平台展示大屏。平台上可显示签约的所有机构数据，注册专家、平台总会诊数、每日新增会诊、在线专家数、提供检查量、云电子胶片使用量、报告打印量、胶片打印量、云电子胶片使用率、影像协同使用率、明细查看等数据统计等，并可点击进去深挖各个详细数据。如点击所有机构数据进去，可看到各个机构详细的申请会诊数，退出页面返回会诊数及签约专家数，往下展示各个机构，可以查看医院具体信息，如医院所属专家以及合作专家等。

（2）签约流程。平台实现机构与医生、医生与机构之间的签约。如医生向机构发起签约时，机构即可在登陆界面上接收到该签约提示信息，并进行相应的确认动作，可同意可拒绝，签约是双向的。当然同意确认之后，也可以根据实际情况，如不满意医生的服务，可以发起解约，双方确认后，即处于解约状态，不再为对方服务。

（3）远程会诊流程。

登记检查：患者到门诊或者住院就诊，医生给患者开检查申请单，患者带着申请单和就医卡到普放登记处登记，登记后患者等待排队叫号进机房检查，检查后技师把影像排版输出到自助打印机服务器上。

审核医生报告书写：机构医生进行报告书写，书写后向云平台发起会诊申请，也可以检查后直接发起书写审核申请。

抢单/指派流程：机构发起审核申请后进入抢单模式。与该机构签约所有在线医生可以在抢单池中看到该申请，抢单完成后，该条记录就不会显示在抢单池中，抢单后即可进入报告书写。

基层医疗机构可直接发起申请，并指派给签约医生进行书写。指派给医生后，医生通过接单操作，该单子就会归至待会诊中。如果诊断医生在规定的时间未完成影像报告，此单将作为超时单处理，自动转兜底机构，由兜底机构中的在线医生出具报告。完成审核的报告，将在医生的已书写和已完成的列表中予以展现。

平台专家报告书写审核：云平台签约专家根据申请单和影像对报告进行书写和审核，审核后的报告回传到卫生院客户端。

二维码图文报告打印：基层卫生院收到报告审核信息后，可以在自动打印系统打印二维码图文报告。

（4）远程疑难会诊。当医生诊断时遇到疑难病例或者罕见病例时，可以通过远程医疗服务平台向合作医院的专家发起会诊申请协助诊断；根据会诊内容的不同，可以分为远程影像会诊、远程心电会诊、远程病理会诊和综合疾病会诊等。会诊专家可以提供两种模式的远程会诊服务：

（4．1）异步模式。即诊断专家基于影像及相关信息在平台上给出会诊建议，会诊申请医生参考多位专家的会诊建议后完成诊断；

（4．2）同步模式。即会诊申请医生和会诊专家基于音视频开展实时、互动的远程会诊服务；且会诊过程可以录制并存入教学资源库，用于医生之间的交流和学习，不断提高医生的业务能力。通过远程会诊服务可不受地点的限制，调动优质资源，提高疑难病例的诊断质量，避免病人流失。

（5）远程即时门诊。患者基于音视频接受远程医生或专家的诊治。采用专家值班的方式接待患者，不需要专人调度。申请者填写患者基本信息后可直接与专家视频会诊，专家可直接询问患者病情。

（6）专家诊断工作站。主要用于专家会诊时对图像调阅、处理。包括3D容积、MIP、MPR联动旋转、层厚重建功能、CT脑血管减影、肺结节分析、脑血管灌注、心功能分析、钙化分析、冠脉分析等3D后处理功能。

7.影像读片记录管理系统。当放射科需要进行读片讨论时，即可使用读片管理系统，将各医生讨论讲解过程进行汇总、管理，并形成各讨论病例的诊断结果。

8.影像随访管理。影像随访管理可以针对患者后续随访信息进行录入、查询和浏览。

9.院内报告互联网书写。医生可以通过报告图像功能随时随地调阅图像，并且通过患者信息、影像号码、检查预约时间、检查状态、检查部门、患者类型、排序类型进行快捷筛选。可以查看该检查的影像所见、诊断结果。通过院内报告互联网书写系统，报告医生或者上级医生可以在院外通过互联网随时随地书写审核院内报告，不受时间及地点限制，实现院内报告异地书写功能。

10.影像规培教育系统。为医院构建一套针对实习生、进修生、本科生、研究生等不同学历不同经验的准影像科医生的教学管理系统。通过将相关影像病例分配给相关人员进行报告书写，并与已审核的报告进行对比分析，提高影像科医生的报告书写水平。

（1）远程视频教学。基于音视频提供实时的在线课堂教学，消除教学的空间限制，为医护人员尤其是基层医疗服务人员提供优质的教学资源；同时，授课过程可以全程录制，并将教学视频归档到教学资料库，供医务人员经授权后随时通过平台点播学习。这样使医生在工作过程中能够随时随地根据需求自主安排个性化的学习和培训，不断巩固和更新知识，从而提高医疗水平，更好地为病人服务。

### （2）患者影像实例检索。影像科医生可根据部门、设备、病种类型进行筛选查询，选择报告进行学习书写，查看患者影像。实现根据检查部门、检查设备、访问号、患者类型、检查日期、病种类型等多项筛选条件对报告进行查询。并能够根据审核的类型及病种快速定位报告。带教医生登录系统后可以查询本系统上的所有影像，通过类型，标签，难易程度等筛选。筛选完成后点击指派，指派给对应的学生，并且能够通过音视频系统进行在线指导。

### （3）远程病例讨论。由上级医院专家们通过远程医疗服务平台与基层医院或合作医院医生们一起讨论疑难病例。通过这样的病例讨论，可以实现上、下级医院或总医院医生之间的医学交流和互动，快速提高基层医疗机构医生的医疗服务水平。根据讨论内容的不同，远程病例讨论可分为：临床病理讨论、疑难病例讨论、术前病例讨论、读片病例讨论、死亡病例讨论等。报告书写模块模拟真实报告书写环境，提供包括模板选择、患者关联影像、历史报告查看等常用功能。带教医生更能够通过该系统针对准影像科医生的报告按描述逻辑性、描述规范性、描述完整性、诊断逻辑性、诊断准确性分别予以评分。

（4）教学资源库。依据一定的规范与标准将多媒体素材的医学教学资料进行收集与管理，并为教学提供支持性服务。医学教学资源库一般由专家库、视频库、教材库和教案库等几部分组成。

11.服务器及存储运维监控管理。实现平台内数据上传监控，并实现对服务器内存、CPU、硬盘负载情况进行实时监测。

（五）影像服务及数字影像（云胶片）调阅系统

医疗机构的放射、超声、内镜、病理、心电、肺功能、骨密度、电生理等各种检查数据，可能源于不同厂商的PACS系统，通过临床影像集成平台进行集成，并为临床提供服务。同时在每家医疗机构设置病人影像服务中心，面向病人提供的影像报告及胶片的获取服务，同时所有检查数据通过前置机上传云影像平台，便于共享互认和会诊、质控、教学、AI辅助诊断等应用。

需搭建临床影像集成平台，集成不同PACS厂商的各种检查数据，为临床服务；建设病人影像服务中心，为病人提供线下报告和胶片输出服务，并提供病人自助报告打印服务。

1.临床影像集成服务

数字影像具备不受时间空间限制的特征，可以依据临床工作的便利性和对病人的方便性来构建工作方式和服务模式。针对目前很多PACS软件不能完全提供包含放射、超声、内镜、病理、心电、肺功能、骨密度、电生理等各种检查数据系统模块，导致医疗机构常常兼容多家检查科室PACS软件，因此临床影像集成服务显得非常必要，影像检查数据集成后，可以为临床医生提供影像浏览服务，同时支持PC端和移动端浏览。

2.病人影像服务中心

数字影像服务（云胶片）不仅经济、环保，为病人提供了方便。但实际工作中会有患者要求提供胶片、U盘等物理介质，为了满足患者的多样化需求和选择，成立面向病人的线上线下影像服务中心。病人服务中心不仅能提供影像复制、物理胶片打印，还应能提供医院其余医技科室的报告打印、门诊电子病历打印、电子发票打印，真正真正做到便捷服务。

3.云电子胶片及报告服务系统

提供了面向医护人员和患者的移动浏览服务，支持移动终端调阅和浏览影像数据，包括放射、超声、内镜等影像数据及报告。对于医护人员，提供影像处理与查阅功能；对于患者，提供影像数字服务（云胶片）查阅。

（1）检查报告结果智能提醒。当医生完成检查诊断报告发布后，系统可自动在第一时间通过微信、短信等方式推送消息告知患者。如医院有推送时间的要求，系统可进行配置调整。

（2）多渠道入口实现方便浏览。云电子胶片提供短信链接、微信公众号、报告单二维码、微信小程序等入口方式查看检查报告及影像。

### （3）分享检查信息在线问诊。用户可以将自己的检查影像和报告通过二维码或者链接的方式分享给医生、朋友进行查看和线上问诊。分享过程具有严格的权限管理方案，以确保患者信息安全。

### （4）查看个人历史检查信息。涵盖用户历史检查所有的影像和报告。选择任意一次就诊记录，即可查看对应的检查影像和报告信息（包括放射、超声、内镜、病理、心电检查产生的报告和影像）。

### （5）实现多终端调阅。手机、PAD、阅片器等智能移动终端可实时查看电子报告和电子胶片。并能对影像进行简单的操作（缩放、移动、旋转（L90，R90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗窗位调节、布局等显示功能以及距离、角度、CT值测量功能，并具有MPR、VR、MIP三维重建等测量功能）。

### （6）原始DICOM影像下载留存。云电子胶片系统支持下载保存检查原始所得的DICOM影像文件，用户可按需进行检查影像下载留存。

### （7）影像报告自助缴费。病人打印实体胶片后，影像浏览功能关闭，患者可通过自助缴费开放预览检查影像和报告以及影像下载的权限。

### 4.影像咨询问诊。依托云影像平台，患者通过点击微信、短信超链接地址或扫描二维码等方式获取影像云报告。患者如有疑惑可通过平台发起影像问诊，问诊时可指定的医生，也可发到平台中通过医生抢单模式实现问诊。

### 5.医疗数据脱敏

### 云端数据经由影像集成服务的前置服务器上传，需要对影像检查数据进行脱敏和无损压缩等运算。医疗数据需要对接外部单位数据时，需要对数据进行脱敏处理,去除或者隐藏数据中包含用户个人的标识信息｡针对不同的数据和应用设置不同的脱敏策略,目的是保护隐私以及满足业务应用｡

### 6.全电子化工作流程改造

### 随着APP应用功能的不断延展，需要一种便捷的电子浏览工具，用电子阅片器来替代传统看片箱。电子阅片器亮度可以调节，摄像头可以扫描二维码，和手机一样浏览和翻阅影像资料；可以用于多学科会诊，阅片器不受制科室网络限制，可以通过网络通信模块高速访问云电子胶片数据，方便医生可以快速调阅患者异地检查数据，随时通过互动为临床和病人提供服务。

### （六）区域质控平台

影像质控服务是提升医技服务水平的重要环节，而开展在线质控则可以大大提升质控的效率和质量。有专家资源的医疗机构可以设立若干医技（影像、心电、病理检验）质控中心，为联网医院提供医技检查质量评估服务，并统一检查规范，报告书写、修订和审核的规范等；以影像检查为例，可以建立区域内各医院的阅片质量追踪数据库；利用区域影像网络管理的优势，对影像的质量控制工作实行信息化、网络化、常态化管理；实现区域内医技检查的数字化在线质控，系统具备人工智能质控功能，提高质控业务效率。

### 1.技术质控评价。对全市影像平台检查随机抽取进行技术质控管理评价，并且显示检查报告数据和根据检查号关联的技术质控数据及对应的技术质控历史记录，评价时通过评价因子自动得出评价结果的智能评价功。

### 2.诊断质控评价。对全市影像平台检查随机抽取进行诊断质控管理评价，并且显示检查报告数据和根据检查号关联的技术质控数据及对应的诊断质控历史记录，评价时通过评价因子自动得出评价结果的智能评价功。

### 3.基础质控评价。对全市影像平台检查进行基础质控管理分析，智能判断报告医生和审核医生是否同一人；智能判断检查时间和审核时间是否超过2个小时；智能判断是否存在身份证号、手机号、检查日期、报告日期、审核日期为空，手机号长度不对等基础质控管理。

### 4.影像质控统计。对全市影像平台检查进行的技术诊断质控、诊断质控评价、基础质控评价进行统计分析；规范平台数据完整性、规范性、报告及时性；实现系统纠错，切实降低误诊率。

系统纠错主要是对诊断报告的一些基本情况进行智能纠错提醒，包括危急值、性别等。

（1）具有危急值管理功能；

（2）具有性别纠错提醒功能；

（3）具有左右纠错提醒功能；

（4）微信、短信等方式通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。

（5）具有描述部位与影像不一致提醒功能。

（七）区域影像诊断中心系统

在放射影像区域疑难病会诊和集中诊断的基础上，尚需实现病理诊断中心和心电诊断中心，并返回报告到下级医疗机构

1.区域病理诊断中心

通过病理信息管理系统，将下级医院上传的数字病理影像上传到区域病理诊断中心系统，由上级医院病理资深专家进行会诊，并返回报告到下级医疗机构。

2.区域心电诊断中心

通过区域心电系统将下级医疗机构的心电数据上传区域心电会诊中心，进行会诊和报告书写，并返回诊断结果。

## （八）医学影像AI服务平台

### 医学影像AI系统统一部署在市级平台，影像AI平台具备统一的计算引擎和服务接口，支持主流的各种医学影像分析，支持多种疾病的分析诊断，通过AI系统的使用，达到提高诊断效率，实现系统纠错，切实降低误诊率。

### AI智能诊断功能要随着全国科技发展，承诺持续上线新的诊断功能。AI智能诊断的功能范围如下：

### 1.肺部综合

### 肺部的疾病类型超过20种以上，系统要能够智能识别肺部常见的包含肺结节在内的多种重大危害的疾病，如肺密度增高影、肺大泡、支气管扩张、动脉硬化、淋巴结钙化、胸膜增厚和胆囊结石等，给出CT影像中的病灶的位置和大小。对于肺结节，还可以给出所做的肺叶位置、分别结节类型（实性、半实性和磨玻璃）、测量结节的体积。

### 2.颅内肿瘤辅助诊断

### 利用影像辅助诊断提供各类头部肿瘤病症，实现受检者完成包括但不限于胶质瘤、血管母细胞瘤、垂体腺瘤、脊索瘤、淋巴瘤、颅咽管瘤、脉络丛乳头状瘤、脑膜瘤、髓母细胞瘤、表皮样囊肿、垂体瘤、副神经节瘤、节细胞瘤、生殖细胞瘤、听神经瘤、血管网织细胞瘤、血管外皮细胞瘤、DNET、脑转移瘤、星形细胞瘤、少突胶质细胞瘤、毛细胞型星形细胞瘤、多形性黄色星形细胞瘤、室管膜瘤、胶质母细胞瘤、室管膜下巨细胞星形细胞瘤等颅内肿瘤的识别分割测量及诊断。

### 3.脑卒中风险评估

卒中影像AI辅助由“卒中影像人群筛查”、“卒中影像风险评估”、“卒中影像病因判定”等构成。包括“卒中影像分类”、“卒中影像智能评分”、“卒中风险影像分级预警”、“急性期脑出血扩张预测”、“脑卒中人群筛查”等人工智能引擎，同时配合影像数据主动配准、后台智能引擎处理、人工权限主动编辑等功能，实现全周期卒中影像数据深度利用，在脑卒中急诊绿色通道建设、规范诊疗以及脑卒中筛查与防控等医疗服务场景，辅助医生快速准确地评估疾病发展风险程度，为选择合理的治疗方案提供了丰富的循证依据。

4.胸部DR影像多病种智能分析

胸部DR智能分析系统可对DR影像进行基本的操作与处理，检出异物、肺结核，肺结节、肺内实变、胸腔积液、气胸、肋骨骨折、PICC置入评估、肺门增大、心影增大等结果。

5.肝部综合分析。肝综合模块主要使用以深度学习为核心的人工智能技术为支撑，提供增强CT肝脏图像的自动化分析，术前规划及术中导航，术后追踪及疗效预测等功能。

6.膝关节炎综合分析。基于深度学习的智能膝关节炎分析，能够为患者提供简洁直观的结构化报告，为医生提供定量的数据分析，实现患者的快速分诊，为医生的诊疗决策提供可靠的数据支撑。

7.骨龄综合分析。自动定位关键点位置、判定骨骼生长发育等级、自动测算骨龄值、将定位的骨头及其生长发育等级评分以列表形式展现生长发育报告包括内容：骨龄预测值，对照“中国0-18岁儿童青少年身高/体重百分位数曲线图”对当前身高进行评价，遗传身高预测及对比分析，结合体重等其他指标综合分析结果。

8.肋骨骨折分析。能够自动给出骨折位置信息、骨折性质信息，当系统检出肋骨骨折后，应自动判别、输出骨折位于1到12根肋骨中的哪一条肋骨，并自动体现在结构化报告中。

9.脑出血分析。脑出血智能分析应能够检测到各类颅脑内出血，包括脑内出血、脑室出血、硬膜下出血、硬膜外出血、蛛网膜下腔出血等不同部位出血，进行出血区域的自动逐层分割，快速计算出血体积，并判断中线结构是否偏移。

10.眼科综合分析。通过深度学习算法在眼底图像上进行自动诊断，实现青光眼的初筛，同时可计算出视杯视盘比例，也可以进行后续的疗效监督和预后。可实现多种眼底情况的检测和疾病的诊断，如视网膜状态，动静脉血管形态、黄斑区面积等。

11.前列腺综合分析。根据前列腺大小智能判断疾病发生概率，改变过去放射医生手动测量前列腺病变的问题，可自动测量长径、体积等信息，节省医生诊断时间，提高诊断精度。

12.乳腺综合分析。可对乳腺MR影像进行AI分析诊断，提示乳腺增生、乳腺小结、乳腺肿瘤及钙化点等，综合包括X线和超声。

13.冠脉CTA和头颈CTA分析。通过人工智能辅助诊断实现影像报告的标准化和结构化，提升影像诊断能力。通过CTA影像处理，大幅提升影像科头颈、冠脉分析及报告速度。

14.颅内血管CTA分析。通过人工智能辅助诊断实现影像报告的标准化和结构化，提升影像诊断能力。通过CTA影像处理，大幅提升影像科颅内血管分析及报告速度。

15.肺炎综合分析。能够辅助医师快速精准诊断肺结核、甲型流感、SARS、禽流感、新型冠状病毒等呼吸系统传染病，并且可以实现细菌性肺炎、真菌性肺炎、不典型病原体肺炎、乙型流感病毒肺炎、腺病毒肺炎、巨细胞病毒肺炎等感染性疾病的精确鉴别诊断。同时实现诊断对医院相关人员的预警功能。

### 16.淋巴综合分析。淋巴结肿大自动检测功能模块可以快速针对淋巴结节病灶进行AI分析诊断，提示病灶位置，并自动高亮对应的区域分组。

### （九）大数据分析、BI展示及疫情上报

### 1.影像云管理系统软件及BI展示。在针对全市医学影像数据进行统计分析，区域内各设备、医院、会诊专家、申请会诊医院的工作量进行统计。各医疗机构能够通过平台查询本单位图像数据通过移动端的调阅总次数及调阅检查数。提供整个市影像云BI展示软件，各医疗机构影像调阅对比、当日各医疗机构调阅量对比、近1月各医疗机构调阅量对比、各医疗机构总调阅量对比。

### 2.疫情上报暨影像归档。在目前新型冠状病毒疫情的特殊时期下，甚至是针对未来可能出现的其他疫情情况，影像科室作为疫情的防线之一，迫切的需要一套早筛、早查、早上报的疫情防控系统。针对新冠肺炎患者医院可以通过该平台实现疫情登记上报或与疾控系统平台进行对接，患者检查报告及DICOM影像、个案信息上传归档。在此基础上可结合远程会诊及人工智能分析，BI展示等功能。

### （十）5G移动医疗服务

### 1.5G移动医疗服务与远程医疗会诊的拓展与融合。随着互联网的出现和系统应用的进步，基于静态影像的放射、心电和病理的远程会诊，取得了非常好的效果。项目要基于“世行贷款医改促进信息化项目”的远程会诊系统，结合我市总医院建设实际，做好融合以及进一步应用拓展。

### 2.基于5G技术的移动医疗车终端。5G医疗医疗终端基于云影像诊断平台、支持CT值测量功能，并具有MPR、VR、MIP三维重建功能（属于常用诊断功能）、云影像集成平台（客观数据），实现实时音视频与数据的融合，满足中心医院专家对所有下级医疗机构的技术覆盖，完成5G时代大医疗融合应用。

## （十一）应用端数据对接

涉及方案中的相关应用数据，均要支撑将数据交互：微信端（健康三明）、APP端（E三明）、电子健康码、世行贷款医改促进信息化项目等。关于医院涉及的各类系统，投资企业要根据投标实际，对各家医院予以改造费用补助。

（十二）科学研究平台及驻点服务。

建立区域影像大数据科研云平台，提供满足医院科研需求的全流程科研项目课题管理、科研人员管理、数据管理，可以支持多医院、多诊断中心合作。影像科能根据科研的需要，提取感兴趣区域的特征值，得到用于描述感兴趣区域的信号强度、病灶形状、病灶边缘和病灶纹理特征的特征值数据库，结合与影像相关的临床信息，对患者的病灶类型、疾病分级和预后疗效等临床问题进行研究。平台应实现影像数据和临床数据的统一管理，影像阅片和感兴趣区域勾画，特征值批量计算，统计分析结果交互显示，分析报告一键处理等功能，为课题组提供自动化、智能化的科研分析工具。

同时平台能基于电子病历搜索引擎，帮助医生快速定位并找到科研项目所需要的数据，有效解决传统科研所面临的病历多、查找困难、耗时长、组合多样的问题。同时，科研平台提供包括项目管理、队列管理、智能随访等科研工具，支持对科研结果的智能分析，可以提升医生工作效率。

根据医院业务实际需求，承诺安排具备科研辅助服务经验的人员，运用本项目系统的信息技术手段，现场为医院提供科研日常工作服务。把影像数据汇总后，能够形成数据汇聚、数据清洗、数据标注，进行大数据标注、分析、应用影像组学可以给医院带来科研价值，医生以及科研机构能够利用数据和算法实现新模型建立，提升影像科室的科研能力。

八、软硬件配套清单（承诺根据实际需求进行无偿增补，承诺硬件提供不少于5年的原厂质保服务，不少于10年的质保服务）。本项目涉及到的硬件所需操作系统、数据库等软件，投标人均需提供正版授权，所需费用包含在本项目中。

项目为企业投资型建设，所投入的软硬件及人员成本均由企业承担，项目采用统招分签的方式，承建单位与接入的医疗机构签订服务合同，并按照合同支付服务费用；承建单位根据每月可收费服务例次向相关医疗机构开具服务费发票，先服务后付费，医疗机构在收到服务费发票后一个月内付款。（项目按照我市每年100万例放射影像检查，每年新增50T无损压缩影像数据设计，可满足三年卫生专网内影像检查热数据直接调阅，三年以上影像检查数据通过云影像平台回调。医疗大数据应用服务平台、医学影像数据共享服务平台、医学影像AI服务平台等全部采用4个CPU、128G内存高性能服务器，各总院临床影像平台提供10T在线热数据，满足临床医生对近期影像检查数据最快速浏览的需求。）

（一）市级平台软件配置

需根据业务实际需求，无偿开展软件功能优化，确保市级平台本项目的平稳运行。

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗大数据服务应用平台 | 含大数据中心（数据资源中心）、数据智能采集汇聚、健康全景视图、区域医疗知识图谱、服务监管分析系统、临床辅助决策系统。 | 1套 |
| 2 | 医学检查检验数据共享服务平台 | 建设全市医学影像数据服务平台，内含：云影像归档服务、影像云区域报告图像共享调阅、与电子病历及HIS/LIS/居民健康档案接口。 | 1套 |
| 3 | 医学影像数据医患服务平台 | 平台建设包含：云端数据管理、移动浏览服务、典型病例库、影像三维重建、医技云诊断服务、远程影像会诊平台、影像读片记录管理系统、影像随访管理、院内报告互联网书写、影像规培教育系统、服务器及存储运维监控管理。 | 1套 |
| 4 | 影像服务及数字影像（云胶片）调阅系统 | 系统建设包含：病人影像服务中心，包括报告和胶片打印管理，线下影像咨询，医疗数据脱敏、压缩、上传等服务。 | 21套 |
| 5 | 临床影像集成平台服务 | 在12家总医院（医联体）部署临床影像集成平台（含县医院、中医院），实现区县内医疗机构数字影像检查数据标准化集成、互联互通和共享调阅。 | 12套 |
| 6 | 区域质控平台 | 平台建设包含：技术质控评价、诊断质控评价、基础质控评价、影像质控统计。 | 1套 |
| 7 | 区域诊断中心 | 中心建设包含：心电、影像、病理等。 | 1套 |
| 8 | 医学影像AI服务平台 | AI包含：肺结节、肺炎（含新冠）、CR/DR肋骨骨折、冠脉CTA、头颈CTA、超声乳腺、儿童骨龄、脑卒中风险评估、脑部肿瘤、前列腺、肝部、骨科、胸部DR多病种分析、眼科等疾病和部位的医学AI诊断服务。 | 1套 |
| 9 | 大数据分析、BI展示及疫情上报 | 包含BI展示、疫情上报暨影像归档 | 1套 |
| 10 | 5G移动大医疗服务 | 5G移动医疗服务（5G移动医疗服务与远程医疗会诊的拓展与融合） | 1套 |
| 11 | 应用端数据对接 | 数据交互支撑：微信端（健康三明）、APP端（E三明）、电子健康码、世行贷款医改促进信息化项目等接口改造 | 1套 |
| 12 | 其它软件及服务 | 为全市提供科学研究驻点服务。 | 1套 |
| 合计 |  |  |  |

（二）中心端硬件配置（混合云）

需根据业务实际需求，无偿升级硬件配置和数量，确保市级平台本项目的平稳运行。

| 序号 | 名称 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗大数据服务器、市影像平台应用服务器、影像数据库服务器、影像AI服务器 | ≥4个 2.20 GHz 10核CPU，≥128GB内存，≥2个600GB 10k 2.5"硬盘，RAID卡，≥4个万兆以太口，冗余电源，上架套件。 | 6台 |
| 2 | 影像中心数据库存储 | ≥150TB可用容量（RAID5），≥150个SAS接口类/1.2TB/1000rpm 2.5"SATA硬盘，≥2个控制器，≥64GB高速SAN缓存，≥1*4个FC/16Gbps速率前端接口。 | 1台 |
| 3 | 网闸 | 2U标准机架式结构，单电源； 内端机4个10/100/1000Base-T接口（含1个MAN口），≥1个扩展槽位；外端机≥4个10/100/1000Base-T接口（含1个HA口），≥1个扩展槽位；内外端机各≥1TB硬盘。 | 2台 |
| 4 | 云平台 | 含云服务器、负载均衡、云数据库、Web应用防火墙、威胁监测平台（覆盖本次建设软硬件平台，服务器和存储具体配置不得低于“市平台详细配置清单”的药企。 | 10年 |
| 5 | 影像前置服务器 | ≥1个 1.70 GHz 6核CPU，≥32GB内存，≥4个1.2TB 7.2k 3.5"硬盘，RAID卡，≥4个千兆以太口，冗余电源，上架套件 | 2台 |
| 6 | 态势感知平台 | 平台存储容量≥20T；在带宽性能1Gbps时存储时长≥1200天/1Gbps；探针吞吐性能≥1Gbps。 | 1套 |

附：市平台详细配置清单

| 序号 | 名称 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市影像平台应用服务器（云主机） | ≥8核 ≥32GB ≥1200GB | 2台 |
| 2 | 市影像平台中间件服务器（云主机） | ≥4核 ≥16GB ≥500GB | 6台 |
| 3 | 市影像中心数据库服务器（云主机） | ≥8核 ≥64GB ≥10TB | 4台 |
| 4 | 云平台对象存储 | ≥750TB | 10年 |
| 5 | 政务外网 | 1000M | 10年 |

（三）医院端硬件配置（12家总医院，分21家县级及以上医院）

需根据业务实际需求，无偿对医院需求数量进行配置，确保本项目的平稳运行。病人自助报告打印机、电子阅片器以日后项目落地实施的真实需求为准。

| 序号 | 名称 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床影像集成平台系统服务器 | ≥2个 2.20 GHz 8核CPU，≥64GB内存，≥10个1.2TB 10k 2.5"硬盘，RAID卡，≥4个千兆以太口。 | 12 |
| 2 | 病人影像服务中心服务器 | ≥1个 1.70 GHz 6核 CPU，≥32GB内存，≥4个1.2TB 7.2k 3.5"硬盘，RAID卡，≥4个千兆以太口。 | 21 |
| 3 | 病人自助报告打印机 | 触摸屏尺寸>=32寸，4G内存，双核3.3G CPU,配备A4打印机，通过二维码扫描打印报告单及数字胶片应用宣传。 | 122 |
| 4 | 病人影像服务中心前置机 | ≥1个 3.00 GHz 4核 CPU，≥8GB内存，≥2个1TB 7.2k 3.5"硬盘，RAID卡，≥4个千兆以太口。 | 21 |
| 5 | 电子阅片器（专家诊室、急诊、手术室数字影像浏览改造） | >=27英寸高清触摸屏，>=四核处理器，2G内存，16G存储，内置二维码激光扫描装置，支持竖屏，支持4G或WIFI接收功能，具有视频会诊功能。 | 315 |
| 6 | 5G移动医疗应用终端 | 基于移动医疗终端和5G网络，实现实时音视频及数据融合，实时交流互动会诊，视频终端、摄像装置满足专业远程视频会诊的需要。 | 21 |

# （四）智能云胶片系统需配备硬件数量统计表

| 医院名称 | 病人自助报告打印机 | 电子阅片器 （诊室、急诊、手术室） |
| --- | --- | --- |
| 三明市第一医院 | 30 | 72 |
| 三明市永安总医院 | 10 | 72 |
| 三明市中西医结合医院 | 10 | 26 |
| 沙县总医院 | 0 | 15 |
| 将乐县总医院 | 6 | 24 |
| 建宁县总医院 | 3 | 5 |
| 泰宁县总医院 | 15 | 19 |
| 尤溪县总医院 | 5 | 12 |
| 明溪县总医院 | 5 | 10 |
| 大田县总医院 | 12 | 30 |
| 清流县总医院 | 8 | 13 |
| 宁化县总医院 | 10 | 10 |
| 三明市妇幼保健院 | 4 | 2 |
| 三明市皮肤病医院 | 无影像设备和系统 |  |
| 三明市台江医院 | 4 | 5 |
| 汇总 | 122 | 315 |

九、产品技术指标要求

| 序号 | 类别 | 产品 | 技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 混合云平台（中标服务商须租用国内通信运营商的云资源并在业主方布置服务器，满足医疗大数据平台、市医学影像共享服务平台、医学影像AI服务应用需要） | 服务器 | 1.总体要求:产品由原厂生产，非OEM机架式服务器产品，2U； 2.处理器：单台配置处理器≥4个 2.20 GHz 10核CPU；内存：≥128GB DDR4，最大可扩展到3TB； 3.提供正版虚拟化服务； 4.硬盘：内置硬盘≥2个600GB 10k SAS 2.5"硬盘；带2GB缓存RAID控制卡，支持RAID0,1,10,5,6。 5.存储阵列控制器：配置1块RAID控制卡，支持RAID级别：0、1、1E、10、5，12Gb带宽 6. 服务器虚拟化性能：VMmark 3 公测值≥9.0@9Tiles，提供第三方服务器性能测试机构VMWARE官网公布的公测数据截图及相关测试结果的链接。 7. 为了满足医学影像AI等应用，服务器需支持高性能深度学习芯片，提供服务器及高性能深度学习芯片相关证明材料； 8.服务器统一管理套件：提供统一管理套件，可实现大规模服务器的统一管理、部署、监控及维护操作。 | 6台 |
|  |  | 存储设备 | 1.存储设备为原厂生产，非OEM存储产品； 2.≥150个SAS接口类型/1.2TB/1000rpm 2.5"SATA硬盘； 3.≥150TB可用容量（RAID5）； 4.≥2个控制器 5.≥64GB高速SAN缓存， 6.≥1*4个FC/16Gbps速率前端接口。 | 1台 |
|  |  | 网闸 | 1.采用软件模块化设计，可实现功能模块的现场升级； 2.采用完全自主版权的操作系统，采用对象互斥和线程守护技术，保护主要进程的安全性和稳定性； 3.2U标准机架式结构，单电源； 内端机4个10/100/1000Base-T接口（含1个MAN口），≥1个扩展槽位；外端机≥4个10/100/1000Base-T接口（含1个HA口），≥1个扩展槽位；内外端机各≥1TB硬盘。 4.整机吞吐能力≥300Mbps，并发连接数≥40000，MTBF≥100000小时，视频数据包传输延迟<20ms,视频数据包丢包率<0.05%； | 2台 |
|  |  | 云平台 | 1.含云服务器、负载均衡、云数据库、Web应用防火墙、威胁监测平台；（承诺完全支撑全市服务安全运行） 2.承诺售后服务期限为10年。 3.承诺提供的云平台服务中服务器和存储具体配置不得低于“市平台详细配置清单”的要求,并能根据我市医学影像检查和大数据发展应用需要，升级扩展云平台： （1）市影像平台应用服务器（云主机）≥2台，≥8核，≥32GB，≥1200GB； （2）市影像平台中间件服务器（云主机）≥6台，≥4核，≥16GB，≥500GB； （3）市影像中心数据库服务器（云主机）≥4台，≥8核，≥64GB，≥10TB； （4）云平台对象存储，≥750TB； （5）政务外网，≥1000M。 | 1套 |
|  |  | 市级平台前置服务器 | 1.总体要求:原厂生产，非OEM机架式服务器产品；机架式服务器，高度1U； 2.≥1个 1.70 GHz,6核； 3.内存类型：DDR4内存，实配：32GB。内存可扩展； 4.内置硬盘类型：不低于4个1.2TB 7.2k 3.5"硬盘 | 2台 |
|  |  | 态势感知平台 | 1.设备为标准2U架构，电口数≥4，在线带宽性能≥1Gbps，时存储时长≥1200天/1Gbps；存储容量≥20T；单电源；要求标配两台流量探针，探针吞吐性能≥1Gbps。 2.支持大屏展示业务态势，包括业务总览、实时监测、漏洞态势、高危漏洞、漏洞类型、脆弱性业务。 3.支持横向浏览和监控，包括被访问最多的业务、最活跃终端、应用、实时访问监控等，监控包括外连最多的业务、外连最多终端、外连态势、外连国家,并支持地图转换。 4.支持多视角轮转播放展示数据，包括综合、分支、事件、攻击、外连、威胁、脆弱等独立的大屏展示态势功能。 5.支持基于流量漏洞的实时感知功能，漏洞分析类型包含配置错误漏洞、远程控制开放协议漏洞、目录遍历漏洞、轻型目录访问开放协议漏洞等数据库、操作系统、网页应用等，页面上支持展示业务风险分布、漏洞类型分析、漏洞态势与危害和处置建议，支持导出威胁性感知报告。 6.支持展示可视化界面进行管理。对等级保护建设整改过程中系统定级、差距评估、备案、整改、测评过程中产生的文档结论进行统计归档。 7.为保障态势感知平台的优良性能及等级保护管理服务，投标人所投的产品能提供第三方机构的功能检测报告复印件（提供证书复印件证明材料） 8.为保障应急处理能力，产品生产厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位（提供证书复印件证明材料）。 9.为确保流量采集探针软件开发的成熟度，要求能力成熟度集成模型具备最优级认证（提供证书复印件证明材料）。 | 1台 |
| 二 | 医院设备 | 各总医院影像集成平台服务器 | 1.总体要求: 原厂生产，非OEM机架式服务器产品；机架式服务器，高度1U。 2.≥2个 2.20GHz 8核 CPU处理器,可扩展数量≥2颗。 3.内存类型：DDR4内存，实配：64GB，内存可扩展； 4.内置不低于10个1.2TB硬盘；RAID卡，≥4个千兆以太口；冗余电源。 | 12台 |
|  |  | 病人影像服务中心服务器 | 1.总体要求:原厂生产，非OEM机架式服务器产品；机架式服务器，高度1U； 2.≥1个 1.70 GHz 6核 CPU，可扩展数量≥2颗 3.内存类型：DDR4内存，实配：32GB。内存可扩展； 4.内置硬盘类型：不低于4个1.2TB 7.2k 3.5"硬盘；≥4个千兆以太口。 | 21台 |
|  |  | 病人影像服务中心前置机 | 1.≥1个 3.00 GHz CPU， 2.≥8GB内存， 3.≥2个1TB 7.2k 3.5"硬盘，4.RAID卡，≥4个千兆以太口，冗余电源。 | 21台 |
|  |  | 病人自助报告打印设备 | 1.触摸屏尺寸≥32寸触摸屏，分辨率≥1280X1024 2.双核处理器主频≥3.3GHz，内存≥4G及、≥500G且≥7200转硬盘 。 3.配置多样式识读功能：满足社保卡、二维码、条形码的读取（承诺支持我市电子健康卡多码协同应用改造） 4.内置打印机，具备患者叫号功能 | 122台 |
|  |  | 专家诊室及手术室电子阅片器 | 1. 屏幕≥27寸，多点触触控，具有固定安装的夹片装置，并具有白板和视频会诊功能，提供产品彩页样本； 2.CPU:≧4核1.8GHz ，≧2G内存，≧16G存储； 3.色温≥7500K，亮度调节范围：350cd/m2～1300cd/m2； 4.分辨率：≥1920×1080（2MP），对比度≧1000：1，显示视角：≥168（H）/168(V)； 5.内置摄像头和音频装置，摄像头像素：≧700万； 6.内置物联模块，支持第四代以上移动通讯和无线WIFI； 7.具有扫码功能，内置激光扫码装置，方便快捷扫描病人二维码信息。 8.具备3C认证。 （提供产品彩页和第三方检测机构的产品性能检测报告） | 315台 |
|  |  | 5G移动医疗终端 | 基于云影像诊断平台、云影像集成平台（客观数据），实现实时音视频与数据的融合，满足中心医院专家对所有下级医疗机构的技术覆盖，完成5G时代大医疗融合应用。 基本配置：高清音视频系统1套，≥21寸高分辨率显示器2台，前置机1台，移动机架1套，提供产品说明书。 | 21台 |
| 三 | 软件功能（满足招标文件“六、总体设计要求；七、技术方案要求；八、软硬件配套清单”要求） |  |  |  |

## ★说明：投标人承诺所投的硬件产品均为国产品牌，所投的硬软件功能根据实际需求进行无偿升级优化，支持与省级相应平台对接，支持按照政府文件要求进行无偿的安全、国产化改造；所投硬件配置和数量，要在本标书的要求上，无偿根据我市实际情况进行增补。无偿承担项目建设中所需要花费的所有费用（含项目测试及上线后，以电子健康卡为主索引，需要向用户推送的短信费用；含派驻有资质的项目监督管理团队，协助市卫健委对项目质量进行把关）。在项目实施及服务期内，无偿承担市级平台的硬件设备存放中心机房租赁及云存储等相关服务费用（提供服务的必须为国内通信运营商），并承担不低于1000兆光缆用于市医学影像平台影像上传和下行，并根据实际需要扩容，满足检验检查数据至少三年在线需求，负责相关设备和费用，必要时需提供满足性能及稳定性要求的路由器和防火墙应用于内外网交互及安装保障，在合作期内承担全部费用。投标人承诺投标产品需无偿实现与业主区域PACS系统（基卫系统PACS模块，按全市一套计算）、医疗机构PACS系统对接，完成区域PACS系统、医疗机构PACS系统接口及影像检查报告二维码生成改造,并承担每家医疗机构对接改造费用。（投标人须对此作出承诺并提供承诺函加盖投标人公章，否则视为未实质性响应招标文件要求，投标按无效标处理）。投标人（含全资子公司）拟用于本项目的云胶片（云影像）系统产品，须具有自主知识产权，若投标人使用不具有自主知识产权的上述产品参与本项目投标的，按无效标处理。

## 十、运营责权及说明

（一）运营责权

本项目涉及数据的使用、管理、产权属于市卫健委所有，厂商在服务结束或终止时要协助业主将云端影像备份回本地或业主指定的第三方云存储，并删除原数据，业主方有权在此基础上，根据国家有关政策要求，在合同中制定严格的数据安全管理条款，如违反相关条款，中标企业将负全责，并承担相关法律责任。

（二）有关说明

在三明市辖区内，沙县区总医院、建宁县总医院（不涉及所辖的基层医疗机构）已于2020年建设并开展云胶片服务业务，服务期为三年，动本次项目建设包括上述二家医院，待医院服务年限到期后，即2023年底，所有业务并如本项目统筹管理。对照方案提供数据核减，项目启动的前三年，每年全市的CT/MR数量不到40万例。投标企业要无偿满足上述二家医院的建设需求，并同意在到期后才可向二家医院收取胶片服务费。价格依据本项目中标价为准。

十一、项目实施及售后维护要求

医院有权对企业实施该项目的实施期限、质量控制、实施售后服务、项目管理和培训、宣传、科研服务等质量进行考核，考核效果与付费条款关联。

（一）实施地点：三明市卫生健康委员会及全市各级医疗机构。

（二）实施期限：

（1）第一阶段：（90天）承建单位根据市卫健委要求，应于中标后1个月内确定实施方案，完成市卫健委和各相关医疗机构的内部流程研讨工作，同时市卫健委落实出台配套政策和运行机制。

与各医疗机构PACS系统的对接，实施市级医学影像数据共享服务平台、市级医学影像数据医患服务平台及影像服务及数字影像调阅系统，实现云影像服务的试运行。

在市级医疗机构试运行一个月后正式上线推广，并举行项目发布会。此后不断优化和巩固项目服务，确实节减医疗机构的塑料胶片支出，并着手实施影像AI服务平台的建设。

（2）第二阶段：（270天）在第一阶段正式运营后，将本项目推进到全市，实现全市总医院的全电子化影像服务并所有医疗机构医疗医学影像共享互认和全电子化病人影像服务，并完成AI服务平台的建设。

在第二阶段成功运营的基础上，建成大数据中心、区域质控平台、区域诊断平台、大数据分析及BI展示及疫情上报系统，满足区域内进一步的影像系统使用需求，未没有系统的医院安装云PACS系统，连接所有满足条件的其它医疗机构的数字影像设备，进一步实现我市所有医疗机构的影像集中管理、集中诊断，实现全市医学影像检查数据共享互认。

### （三）质量控制：

### （1）严格按照实施计划进行实施，任何变动需要通过项目建设小组和项目组同意；

### （2）严格控制需求和问题的筛选和更改；

### （3）通过每周例会，分析存在的问题和解决的方案，以及可借鉴的实施经验；

### （4）项目推进小组不定期到现场查看实施情况。

### （5）每天对上传数据进行查看跟踪。

### （四）实施售后服务要求：要求承建单位具备成熟的实施能力，并配备具有类似项目实施经验的实施骨干人员。在实施期内，提供不少于12名技术人员在采购人区域驻场服务（根据实际需求增派），验收后保持不少于12名维护人员驻点维护（根据实际需求增派），确保提供7×24小时的全年实时服务支持。确保平均年故障时间<1天，平均故障修复时间<30分钟。在协议期内，中标方为每家医院“病人影像服务中心”提供医助服务人员（根据实际需求增派），确保提供7×8小时的驻场服务。

（五）宣传要求：要求面向我市着力打造全国样板，做好平台数据分析，承建单位无偿出资协助我市做好宣传发动，承办项目发布会，发掘新闻报道亮点，协调全国各大媒体进行宣传报道。

（六）科研服务：企业要对照方案要求，按照医院需求为其无偿派驻可研服务人员。

评标标准和方法

本项目评标采用综合评分法，各部分分值分布如下：

PF：报价部分评分           满分10分

PT：技术部分评分           满分70分

PB：商务部分评分           满分20分

PT和PB部分的最终得分为本项各评委评分的算术平均值，四舍五入后取小数点后的2位数。

综合得分：P＝PF＋PT＋PB

I、价格部分评分PF     满分10分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10%×100。

II、技术部分评分PT     满分70分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 根据各投标人对招标文件第三章招标内容及要求“九、产品技术指标要求”中各项要求的逐项响应情况，并结合相关佐证材料（如有）由评委打分，全部响应的得满分55分，每负偏离或不响应一项扣3分，扣完为止。 |
| 2 | 6 | 投标人需承担建设医学影像AI服务平台，投标人所投AI产品必须在【肺结节、肺炎（含新冠）、CR/DR肋骨骨折、胸部DR多病种分析、冠脉CTA、头颈CTA】中选择提供三种疾病或部位的影像AI辅助诊断分析功能，否则本项不得分。 投标人在上述基础上，从【超声乳腺、儿童骨龄、脑卒中风险评估、脑部肿瘤、前列腺、肝部、骨科、眼科，以及上述未提供的肺结节、肺炎（含新冠）、CR/DR肋骨骨折、胸部DR多病种分析、冠脉CTA、头颈CTA】的范围内，每增加提供一种辅助诊断功能的加2分，满分6分。 （投标影像AI产品每一种功能均需具备软件著作权证书，软件著作权证书中的著作权人要求与投标产品的生产厂家一致，著作权申请日期不晚于招标公告日期） |
| 3 | 3 | 云胶片服务（含影像检查数据集成、上传、归档、分享）涉及病人敏感数据及安全保障，按规定需通过信息安全三级等保论证并建立完善的安全保障体系。供应商云胶片服务提供信息安全三级等保证书，且承诺在建设过程中无偿配合完成市级平台、医疗机构三级等保2.0对标改造的，得3分。（投标人需提供相应证书及2020年或2021年的复评报告、证明文件复印件及承诺书并加盖公章） |
| 4 | 3 | 投标人技术研发团队具有30人以上，得3分；具有20人以上不足30人，得1分；不足20人，不得分。（需提供各技术研发团队成员自2021年1月以来投标人为其缴纳的社保记录等证明文件，并加盖投标人公章） |
| 5 | 3 | 根据投标人提供的项目实施方案的优劣，由评委对照《项目建设方案》及横向比较综合评议： 1.项目实施的目标要求（在0-0.5分之间打分）； 2.项目实施的任务清单（包括软件系统名称、硬件品牌规格等，在0-1分之间打分）； 3.项目实施的具体措施（包含但不限于：实施计划和时间安排、项目实施团队人员组成、技术实现措施、与医疗机构合作机制、项目实施和管理制度、业务培训、接受监理机构的监督指导、项目验收等。在0-1分之间打分）； 4.项目实施过程中的奖惩条款（提出承诺：项目实施中达不到相应要求愿意接受的处罚条款，项目实施成效明显的奖励条款。在0-0.5分之间打分）。 |

Ⅲ、商务部分评分(PB)    满分20分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 投标人所投云胶片（云影像）产品生产厂商具备IS09001质量管理体系论证，得1分；具备ISO20000信息技术服务管理体系论证，得1分；具备ISO27001信息安全管理体系论证，得1分。满分3分。（提供相关证书复印件并加盖公章） |
| 2 | 2 | 投标人承诺医疗大数据平台产品协助业主方市级平台通过四甲及以上互联互通测评成功案例，得2分。（承诺函必须盖投标人公章和法人私章。） |
| 3 | 3 | 本项目要求为每一家总医院建设医患影像服务中心，提供自助机、服务器及驻场医助服务，投标人应具备2018年以来在三级综合性医院应用成功的案例，每提供一个案例得0.5分，满分3分。（提供用户合同或合作协议、安装验收报告或试运行报告等证明材料复印件、三级综合性医院证明。提供的材料需涉及“云胶片”或相似的内容即可。） |
| 4 | 3 | 投标人的影像服务平台具有地市级卫健委（或至少含10家医院组成的区域医联体）应用成功案例的，每提供一个得1分，满分3分。【提供用户合同或合作协议、安装验收报告或试运行报告等证明材料复印件，提供材料需包含“医学影像服务平台”或“影像平台”或“影像服务”等影像类（如：影像、图像）字样，但无需完全一致。】 |
| 5 | 3 | 医疗大数据系统、云电子胶片及报告系统、病人影像服务中心、医学影像服务平台、临床影像集成平台、影像浏览器均应具备软件著作权证书，每提供一项得0.5分，满分3分。（以上投标人所提供的著作权证书中的著作权人要求与投标产品的生产厂家完全一致，且著作权申请日期不晚于招标公告日期，否则不得分。提供证书复印件并加盖公章，原件备查。系统平台的名称无需完全一致。） |
| 6 | 4 | 投标人提供的云胶片（云影像）系统必须具备医疗器械注册证，否则本项不得分。云胶片（云影像）系统功能方面包含：采集（或接收）、集成、存储、显示（或浏览）、传输（或网络传输）、管理（或个人管理或信息管理）、机构管理端【或机构管理（打印）或打印】、处理、归档、诊断【或医生端或医生（诊断）或临床诊断或移动诊断】、转诊、远程会诊【或医生（远程会诊）】、检索【或手机（查询）或查询或调阅】等13项功能字样的，每提供一项得0.5分，满分4分。（能从国家食品药品监督管理局网站查到并截图，并提供相关复印件，原件备查，名称无需与上述完全一致，但内容和功能需一致。） |
| 7 | 2 | 根据投标人提供售后服务方案（应包括服务维护体系、日常检测保养、响应时间、故障处理、应急维修承诺）综合评审， 故障响应时间最短，响应方式多样的得2分；维护响应计划详细，售后服务承诺较好，故障响应时间较短的得1分；有提供维护响应计划，售后服务响应内容一般的0.5分；未提供任何售后服务承诺的本项不得分。 |

第四章    采购合同（参考文本）

合同号：

甲方(采购人)：                            签定地点：

乙方（中标人）：                           签定日期：      年   月   日

甲方委托（招标代理机构）对                 进行招标采购（招标编号：         ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量（详见附件）。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料  以   方式向乙方一次性支付    %的货物价款。

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格      %的正式发票。

b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

〔4.2分期支付货款的，余下的货款应于       （时间）支付〕

5、质量要求和技术标准

5.1质量要求和技术标准按招标文件(招标编号：    ）要求。

（质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。采购人在招标文件中应有明确的规定）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

安装调试、技术服务、人员培训及技术资料按招标文件(招标编号： ）要求。

7、验收

货物验收标准和方法按招标文件(招标编号：   )要求。验收结果经双方确认     后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

（验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人应在招标文件中细化规定。）

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式叁份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，合同原件送三明市阳光招标代理有限公司存档一份,具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

年   月   日

第五章    投标文件格式

采购项目

投  标  文  件

（技术商务部分）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

包   号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

1、投标书（技术商务部分）

2、货物（服务）说明一览表

3、技术规格和商务偏离表

4、投标人资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

单位负责人授权书

营业执照、税务登记证

其他证明文件

5、投标人提交的其他资料

6、招标服务费承诺书

投 标 书（技术商务部分）

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

(1) 货物（服务）说明一览表

(2) 技术规格和商务偏离表

(3) 投标人资格证明文件

(4) 投标人提交的其它资料

(5) 招标服务费承诺书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

5.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

6.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

货物（服务）说明一览表

（按投标项目合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称:                                      招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物（服务）名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:

技术规格和商务偏离表

投标人名称：                                                招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人代表签字：

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2.我方的资格声明正本一份，副本四份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.营业执照、税务登记证见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书应为原件。

营业执照、税务登记证

：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

其它证明文件

- 投标人须提供参加采购活动前三年内无行贿犯罪记录的书面声明；

- 投标人须提供参加采购活动前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明，信用记录以“信用中国”网站、中国政府采购网的查询结果为准。投标人须同时提供本项目投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图。

- 投标人必须具有经年检有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，并提供加盖投标人公章的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证复印件

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交（包括但不仅限于售后服务承诺书，以及招标文件13.4条规定的技术响应文件）。

投标人代表签字：

招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

采购项目

投  标  文  件

（报价部分）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

包    号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

1、投标书（报价部分）

2、开标一览表

4、供货（服务）范围清单

5、投标保证金提交声明函

投 标 书（报价部分）

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

(1) 开标一览表

(2) 供货范围清单

(3) 投标保证金提交声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（CT\MR影像检查存储及服务投标单价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

开标一览表

投标人名称：                                          招标编号：                                   货币单位：

| 合同 包号 | 项目名称 | 服务项目名称 | 投标单价（元/例） （现场） | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 三明市智慧医疗云平台软件开发及智慧影像平台服务 | CT\MR影像检查存储及服务 |  |  |  |
| 投标总价（CT\MR影像检查存储及服务投标单价） |  | 大写： 小写：￥ |  |  |  |

1、此表正本与保证金凭证复印件必须在投标文件之外用信封单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样

2、此表投标总价作为价格分评审的依据。

供货（服务）范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明提供服务的项目名称、数量、年限、范围及单价；

投标人代表签字：

投标保证金提交声明函

致：

我们在贵公司组织的              项目招标中投标（招标编号：        ），我们按招标文件的规定，以            付款方式，向贵公司缴交投标保证金       元整，即              （中文表述）。

附：缴交投标保证金凭证复印件

复印件粘帖处

投标人名称：

授权代表签字：

投标人盖章：

地址：

邮编：          电话：

传真：          日期：